## п.19г абз.5
Данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО "ЭЛЕКОНТ", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства в 2024 году
Месяц, № п/п отключения | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Наименование сетевой организации, производившей отключение | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Всего | Передача электрической энергии |  | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.)
|  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности
|  |  |  | полное | частичное | полное | частичное |  |  | Прекращена | Восстановлена
январь
Отключений нет
февраль
Отключений нет
март
Отключений нет
апрель
Отключений нет
май
26 | ПС 110/10 Бурдун | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. | 10 |  |  |  |  | 1 | 1 | 09,00 2024.05.27 | 17,50 2024.05.27 | Журнал отключений
июнь
Отключений нет
июль
Отключений нет
август
Отключений нет
сентябрь
Отключений нет
октябрь
Отключений нет
ноябрь
Отключений нет
декабрь
Отключений нет

## п.19г абз.6
1. Информация об объёме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в 2024 году.
Месяц, № п/п отключения | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращениепередачи электроэнергии потребителям услуг | Всего | Рразр., кВт | Продолжительность отсутствия напряжения, час. | Объём недопоставленной электрической энергии, тыс. кВт*час
ИТОГО ЗА 2024 год |  |  |  | 8.83 | 0.5298
| 1 квартал |  |  | 0 | 0
январь
февраль
март
| 2 квартал |  |  | 8.83 | 0.5298
апрель
Отключенй нет
май
1 | ПС 110/10 Бурдун | 1 | 60 | 8.83 | 0.5298
июнь
Отключенй нет
| 3 квартал |  |  | 0 | 0
июль
Отключенй нет
август
Отключенй нет
сентябрь
Отключенй нет
| 4 квартал |  |  | 0 | 0
октябрь
Отключенй нет
ноябрь
Отключенй нет
декабрь
Отключенй нет

## п.19г абз.7
2. Информация о наличии объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объёма свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше
ООО "ЭЛЕКОНТ" не имеет на обслуживании объектов электросетевого хозяйства напряжением 35 кВ и выше, поэтому отсутствует текущий объём свободной мощности указанных напряжений и его расчёт не производится.

## п.19г абз.8 1 квартал 2024
3. Информация о наличии объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения в 1 квартале 2024 года.
Наименование потребителя | Свободная по уровням напряжения, МВт
| СН-1 | СН-2 | НН
Объем мощности | 0 | 51.1045 | 8.6535

## п.19г абз.8 2 квартал 2024
3. Информация о наличии объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения в 2 квартале 2024 года.
Наименование потребителя | Свободная по уровням напряжения, МВт
| СН-1 | СН-2 | НН
Объем мощности | 0 | 38.775 | 8.8708

## п.19г абз.8 3 квартал 2024
3. Информация о наличии объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения в 3 квартале 2024 года.
Наименование потребителя | Свободная по уровням напряжения, МВт
| СН-1 | СН-2 | НН
Объем мощности | 0 | 41.353 | 11.938

## п.19г абз.8 4 квартал 2024
3. Информация о наличии объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения в 4 квартале 2024 года.
Наименование потребителя | Свободная по уровням напряжения, МВт
| СН-1 | СН-2 | НН
Объем мощности | 0 | 41.7196 | 12.152