## январь
Утверждаю:
Главный инженер
ООО "ЭЛЕКОНТ"
Б.А. Кочергин
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в январе 2024г.
№ п\п | Объект | Вид ремонта | Дата |  | Итог
|  |  | ввода | вывода
1 | Тюменская обл, Тюменский район, д. Труфанова ТП-729 | Осмотр, перераспределение нагрузки | 09.01.24г. | 09.01.24г. | выполнено
2 | Тюменская обл., р-н Тюменский, ДНТ "Подушкино" | Осмотр ТП | 09.01.24г. | 09.01.24г. | выполнено
3 | Тюменская обл, Тюменский район, СНТ "Северянка" ТП-20111, ТП-783 | Осмотр ТП | 10.01.24г. | 10.01.24г. | выполнено
4 | Тюменский район, с. Каскара, ТП-609, ТП-1244 | Текущий: техническое обслуживание трансформаторной подстанции | 10.01.24г. | 10.01.24г. | выполнено
5 | Тюменская обл, г. Тюмень, ТП-1214 | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции | 11.01.24г. | 11.01.24г. | выполнено
6 | Тюменская обл, Тюменский район, ТП-762 | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции | 11.01.24г. | 11.01.24г. | выполнено
7 | Тюменский район, с. Каскара, ТП-1244 | Капитальный ремонт заземляющего устройства ТП | 15.01.24г. | 15.01.24г. | выполнено
8 | Тюменская обл, Тюменский район, пос. Винзили ТП-742 | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции | 15.01.24г. | 15.01.24г. | выполнено
9 | Тюменская обл., р-н Тюменский, ДНТ "Подушкино" | Ремонт: замена разъединителя 0,4 кВ | 18.01.24г. | 18.01.24г. | выполнено
10 | Тюменская обл, Тюменский район, д. Дударева ТП-1Д, 2Д | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции | 19.01.24г. | 19.01.24г. | выполнено
11 | Тюменская обл, г. Тюмень ТП-ТП-698 | Текущий: осмотр РУ-10 кВ | 23.01.24г. | 23.01.24г. | выполнено
12 | Тюменская обл, Тюменский район, д. Дударева ТП-1Д, 2Д | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции | 26.01.24г. | 26.01.24г. | выполнено
ПРИМЕЧАНИЕ:
При производстве текущих ремонтов ТП производятся профилактические испытания оборудования повышенным напряжением с привлечением сторонних подрядных организаций имеющих сертификат на проведение высоковольтных испытаний. Проведение текущих ремонтов совмещается с обходами/осмотром трасс ЛЭП-10/0,4 кВ.

## февраль
Утверждаю:
Главный инженер
ООО "ЭЛЕКОНТ"
Б.А. Кочергин
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в феврале 2024г.
№ п\п | Объект | Вид ремонта | Дата |  | Итог
|  |  | ввода | вывода
1 | Тюменская обл, г.Тюмень ТП-1292 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции | 2024-02-14 | 2024-02-14 | выполнено
2 | Тюменская обл, г. Тюмень, ТП-1874 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции | 2024-02-14 | 2024-02-14 | выполнено
3 | Тюменская обл, Тюменский район, пос. Боровский ТП-80 | Осмотр, замер напряжения | 2024-02-14 | 2024-02-14 | выполнено
4 | Тюменская обл, г. Тюмень, ТП-1165 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции | 2024-02-14 | 2024-02-14 | выполнено
5 | Тюменская обл, Тюменский район, пос. Винзили ТП-742 | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции | 2024-02-14 | 2024-02-14 | выполнено
6 | Тюменская обл, Тюменский район, СНТ "Лесовод" ТП-22, ТП-23 | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции | 2024-02-16 | 2024-02-16 | выполнено
7 | Тюменская обл, г. Тюмень, ТП-1214 | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции | 2024-02-16 | 2024-02-16 | выполнено
8 | Тюменская обл, Тюменский район, СНТ "Северянка" ТП-20111, ТП-783 | Осмотр ТП | 2024-02-16 | 2024-02-16 | выполнено
9 | Тюменский район, с. Каскара, ТП-609, ТП-1244 | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции | 2024-02-16 | 2024-02-16 | выполнено
10 | Тюменская обл, г. Тюмень ТП-729 | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции | 2024-02-19 | 2024-02-19 | выполнено
11 | Тюменская обл, г. Тюменский район, ТП-812 | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции | 2024-02-20 | 2024-02-20 | выполнено
12 | Тюменская обл, г. Тюмень ТП-729 | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции | 2024-02-26 | 2024-02-26 | выполнено
ПРИМЕЧАНИЕ:
При производстве текущих ремонтов ТП производятся профилактические испытания оборудования повышенным напряжением с привлечением сторонних подрядных организаций имеющих сертификат на проведение высоковольтных испытаний. Проведение текущих ремонтов совмещается с обходами/осмотром трасс ЛЭП-10/0,4 кВ.

## март
Утверждаю:
Главный инженер
ООО "ЭЛЕКОНТ"
Б.А. Кочергин
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в марте 2024г.
№ п\п | Объект | Вид ремонта | Дата |  | Итог
|  |  | ввода | вывода
1 | Тюменская обл, г. Тюмень ТП-729 | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции | 2024-03-01 | 2024-03-01 | выполнено
2 | Тюменский район, с. Каскара, ТП-609, ТП-1244 | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции | 2024-03-11 | 2024-03-11 | выполнено
3 | Тюменская обл, Тюменский район, СНТ "Лесовод" ТП-22, ТП-23 | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции | 2024-03-16 | 2024-03-16 | выполнено
4 | Тюменская обл, г. Тюменский район, ТП-812 | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции | 2024-03-18 | 2024-03-18 | выполнено
5 | Тюменская обл, г. Тюмень, ТП-1214 | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции | 2024-03-18 | 2024-03-18 | выполнено
6 | Тюменская обл, г.Тюмень ТП-710/1676 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции | 2024-03-19 | 2024-03-19 | выполнено
7 | Тюменская обл, Тюменский район, СНТ "Северянка" ТП-20111, ТП-783 | Осмотр ТП | 2024-03-19 | 2024-03-19 | выполнено
8 | Тюменская обл, г. Тюмень ТП-729 | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции | 2024-03-20 | 2024-03-20 | выполнено
9 | Тюменская обл., р-н Тюменский, ДНТ "Подушкино" | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции | 2024-03-21 | 2024-03-21 | выполнено
10 | Тюменская обл, Тюменский район, СНТ "Северянка" ТП-783 | Понижение напряжения путем перевода амцапфы ТМ | 2024-03-25 | 2024-03-25 | выполнено
11 | Тюменская обл, г. Тюмень ТП-729 | Понижение напряжения путем перевода амцапфы ТМ | 2024-03-25 | 2024-03-25 | выполнено
12 | Тюменская обл, г. Тюмень ТП-791 | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции | 2024-03-26 | 2024-03-26 | выполнено
13 | Тюменская обл, г. Тюмень, ТП-854 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции | 2024-03-26 | 2024-03-26 | выполнено
ПРИМЕЧАНИЕ:
При производстве текущих ремонтов ТП производятся профилактические испытания оборудования повышенным напряжением с привлечением сторонних подрядных организаций имеющих сертификат на проведение высоковольтных испытаний. Проведение текущих ремонтов совмещается с обходами/осмотром трасс ЛЭП-10/0,4 кВ.

## апрель
Утверждаю:
Главный инженер
ООО "ЭЛЕКОНТ"
Б.А. Кочергин
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в апреле 2024г.
№ п\п | Объект | Вид ремонта | Дата |  | Итог
|  |  | ввода | вывода
1 | Тюменская обл, г. Тюмень ТП-1128 | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции | 2024-04-12 | 2024-04-12 | выполнено
2 | Тюменская обл, Тюменский район, СНТ "Лесовод" ТП-22, ТП-23 | Текущий: осмотр и замеры параметров | 2024-04-17 | 2024-04-17 | выполнено
3 | Тюменская обл, г.Тюмень ТП-710/1676 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции, замеры напряжения | 2024-04-17 | 2024-04-17 | выполнено
4 | Тюменский район, с. Каскара, ТП-609, ТП-1244 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции, замеры напряжения | 2024-04-18 | 2024-04-18 | выполнено
5 | Тюменская обл, Тюменский район, СНТ "Северянка" ТП-20111, ТП-783 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции, замеры напряжения | 2024-04-18 | 2024-04-18 | выполнено
6 | Тюменская обл, г. Тюмень, ТП-1214 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции, замеры напряжения | 2024-04-18 | 2024-04-18 | выполнено
7 | Тюменская обл, г. Тюменский район, ТП-812 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции, замеры напряжения | 2024-04-22 | 2024-04-22 | выполнено
8 | Тюменская обл, г. Тюмень ТП-729 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции, замеры напряжения | 2024-04-22 | 2024-04-22 | выполнено
9 | Тюменская обл, Тюменский район, д. Дударева ТП-1Д, 2Д, 5Д | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции, замеры напряжения | 2024-04-24 | 2024-04-24 | выполнено
10 | Тюменская обл., р-н Тюменский, ДНТ "Подушкино" ТП-1306 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции, замеры напряжения | 2024-04-25 | 2024-04-25 | выполнено
11 | Тюменская обл, г. Тюменский район, ТП-695 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции, замеры напряжения | 2024-04-25 | 2024-04-25 | выполнено
ПРИМЕЧАНИЕ:
При производстве текущих ремонтов ТП производятся профилактические испытания оборудования повышенным напряжением с привлечением сторонних подрядных организаций имеющих сертификат на проведение высоковольтных испытаний. Проведение текущих ремонтов совмещается с обходами/осмотром трасс ЛЭП-10/0,4 кВ.

## май
Утверждаю:
Главный инженер
ООО "ЭЛЕКОНТ"
Б.А. Кочергин
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в мае 2024г.
№ п\п | Объект | Вид ремонта | Дата |  | Итог
|  |  | ввода | вывода
1 | Тюменская обл, г. Тюмень ТП Тарманы | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции | 2024-05-02 | 2024-05-02 | выполнено
2 | Тюменская обл, Тюменский район, СНТ "Северянка" ТП-20111, ТП-783 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции, замеры напряжения | 2024-05-08 | 2024-05-08 | выполнено
3 | Тюменская обл, Тюменский район, пос. Винзили РП-83 ТП-38П, ТП-39П | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции | 2024-05-09 | 2024-05-09 | выполнено
4 | Тюменская обл, г. Тюмень ТП-3404 | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции | 2024-05-13 | 2024-05-13 | выполнено
5 | Тюменская обл, г. Тюмень ТП-504 | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции | 2024-05-13 | 2024-05-13 | выполнено
6 | Тюменская обл, г. Тюмень, пос. Боровое ТП-31Б, ТП-32Б, ТП-46Б, ТП-43Б, | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции | 2024-05-13 | 2024-05-13 | выполнено
7 | Тюменская обл, г. Тюмень, ТП-1874 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции | 2024-05-13 | 2024-05-13 | выполнено
8 | Тюменская обл, Тюменский район, СНТ "Лесовод" ТП-22, ТП-23 | Текущий: осмотр и замеры параметров | 2024-05-16 | 2024-05-16 | выполнено
9 | Тюменская обл, г. Тюмень, ТП-1214 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции, замеры напряжения | 2024-05-17 | 2024-05-17 | выполнено
10 | Тюменский район, с. Каскара, ТП-609, ТП-1244 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции, замеры напряжения | 2024-05-17 | 2024-05-17 | выполнено
11 | Тюменская обл, г.Тюмень ТП-710/1676 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции, замеры напряжения | 2024-05-21 | 2024-05-21 | выполнено
12 | Тюменская обл, г. Тюменский район, ТП-812 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции, замеры напряжения | 2024-05-21 | 2024-05-21 | выполнено
13 | Тюменская обл., р-н Тюменский, ДНТ "Подушкино" ТП-1306 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции, замеры напряжения | 2024-05-22 | 2024-05-22 | выполнено
14 | Тюменская обл., г. Тюмень ТП-721 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции, замеры напряжения | 2024-05-22 | 2024-05-22 | выполнено
15 | Тюменская обл, г. Тюменский район, ТП-695 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции, замеры напряжения | 2024-05-22 | 2024-05-22 | выполнено
16 | Тюменская обл, Тюменский район, д. Дударева ТП-1Д, 2Д | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции, замеры напряжения | 2024-05-23 | 2024-05-23 | выполнено
17 | Тюменская обл, г. Тюмень ТП-729 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции, замеры напряжения | 2024-05-27 | 2024-05-27 | выполнено
ПРИМЕЧАНИЕ:
При производстве текущих ремонтов ТП производятся профилактические испытания оборудования повышенным напряжением с привлечением сторонних подрядных организаций имеющих сертификат на проведение высоковольтных испытаний. Проведение текущих ремонтов совмещается с обходами/осмотром трасс ЛЭП-10/0,4 кВ.

## июнь
Утверждаю:
Главный инженер
ООО "ЭЛЕКОНТ"
Б.А. Кочергин
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в июне 2024г.
№ п\п | Объект | Вид ремонта | Дата |  | Итог
|  |  | ввода | вывода
1 | Тюменская обл, Тюменский район, ТП ООО "Кримм" | Текущий: техническое обслуживание трансформаторных подстанций | 06.06.2024г. | 07.06.2024г. | выполнено
2 | Тюменская обл, Тюменский район, ТП-22, ТП-23 | Текущий: техническое обслуживание трансформаторной подстанции | 17.06.2024г. | 17.06.2024г. | выполнено
3 | Тюменская обл, г. Тюмень, ТП-1214 | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции | 17.06.2024г. | 17.06.2024г. | выполнено
4 | Тюменская обл, Тюменский район, д. Дударева ТП-1Д, 2Д, 5Д | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции | 18.06.2024г. | 18.06.2024г. | выполнено
5 | Тюменская обл, Тюменский район ТП-0626 | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции | 20.06.2024г. | 20.06.2024г. | выполнено
6 | Тюменская обл, Тюменский район ТП-812 | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции | 20.06.2024г. | 20.06.2024г. | выполнено
7 | Тюменская обл, г. Тюмень ТП-729 | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции | 24.06.2024г. | 24.06.2024г. | выполнено
ПРИМЕЧАНИЕ:
При производстве текущих ремонтов ТП производятся профилактические испытания оборудования повышенным напряжением с привлечением сторонних подрядных организаций имеющих сертификат на проведение высоковольтных испытаний. Проведение текущих ремонтов совмещается с обходами/осмотром трасс ЛЭП-10/0,4 кВ.

## июль
Утверждаю:
Главный инженер
ООО "ЭЛЕКОНТ"
Б.А. Кочергин
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в июле 2024г.
№ п\п | Объект | Вид ремонта | Дата |  | Итог
|  |  | ввода | вывода
1 | Тюменская обл, г. Тюмень, ТП Тарманы | Текущий: техническое обслуживание трансформаторных подстанций | 09.07.2024г. | 09.07.2024г. | выполнено
2 | Тюменская обл, г. Тюмень, ТП-762 | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции | 15.07.2024г. | 15.07.2024г. | выполнено
3 | Тюменский район, с. Каскара, ТП-609, ТП-1244 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции, замеры напряжения | 16.07.2024г. | 16.07.2024г. | выполнено
4 | Тюменская обл, Тюменский район, ТП-22, ТП-23 | Текущий: техническое обслуживание трансформаторной подстанции | 17.07.2024г. | 17.07.2024г. | выполнено
5 | Тюменская обл, г. Тюмень, ТП-1214 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции, замеры напряжения | 17.07.2024г. | 17.07.2024г. | выполнено
6 | Тюменская обл, г.Тюмень ТП-710/1676 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции, замеры напряжения | 17.07.2024г. | 17.07.2024г. | выполнено
7 | Тюменская обл, Тюменский район ТП-812 | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции | 18.07.2024г. | 18.07.2024г. | выполнено
8 | Тюменская обл, Тюменский район ТП-695 | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции | 19.07.2024г. | 19.07.2024г. | выполнено
9 | Тюменская обл, г. Тюмень ТП-729 | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции | 23.07.2024г. | 23.07.2024г. | выполнено
10 | Тюменская обл, Тюменский район, д. Дударева ТП-1Д, 2Д, 5Д | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции, замеры напряжения | 24.07.2024г. | 24.07.2024г. | выполнено
11 | Тюменская обл, г. Тюмень ТП-692/47 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции, замеры напряжения | 24.07.2024г. | 24.07.2024г. | выполнено
ПРИМЕЧАНИЕ:
При производстве текущих ремонтов ТП производятся профилактические испытания оборудования повышенным напряжением с привлечением сторонних подрядных организаций имеющих сертификат на проведение высоковольтных испытаний. Проведение текущих ремонтов совмещается с обходами/осмотром трасс ЛЭП-10/0,4 кВ.

## август
Утверждаю:
Главный инженер
ООО "ЭЛЕКОНТ"
Б.А. Кочергин
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в августе 2024г.
№ п\п | Объект | Вид ремонта | Дата |  | Итог
|  |  | ввода | вывода
1 | Тюменская обл, г. Тюмень, ТП-1165 | Текущий: техническое обслуживание трансформаторных подстанций. Замеры нагрузки и напряжения. | 15.08.2024г. | 15.08.2024г. | выполнено
2 | Тюменская обл, г. Тюмень, ТП-1214 | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 19.08.2024г. | 19.08.2024г. | выполнено
3 | Тюменская обл, Тюменский район, ТП-22, ТП-23 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции, замеры напряжения. Замеры нагрузки и напряжения. | 19.08.2024г. | 19.08.2024г. | выполнено
4 | Тюменский район, с. Каскара, ТП-609, ТП-1244 | Текущий: техническое обслуживание трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 20.08.2024г. | 20.08.2024г. | выполнено
5 | Тюменская обл, Тюменский район, СНТ "Северянка" ТП-20111, ТП-783 | Текущий: техническое обслуживание трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 20.08.2024г. | 20.08.2024г. | выполнено
6 | Тюменская обл, г. Тюмень ТП-729 | Текущий: техническое обслуживание трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 20.08.2024г. | 20.08.2024г. | выполнено
7 | Тюменская обл, г.Тюмень ТП-710/1676 | Текущий: Осмотр трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 20.08.2024г. | 20.08.2024г. | выполнено
8 | Тюменская обл., р-н Тюменский, ДНТ "Подушкино" ТП-1306 | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 21.08.2024г. | 21.08.2024г. | выполнено
9 | Тюменская обл, Тюменский район ТП-695 | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 21.08.2024г. | 21.08.2024г. | выполнено
10 | Тюменская обл, Тюменский район, д. Дударева ТП-1Д, 2Д, 5Д | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции, замеры напряжения | 21.08.2024г. | 21.08.2024г. | выполнено
ПРИМЕЧАНИЕ:
При производстве текущих ремонтов ТП производятся профилактические испытания оборудования повышенным напряжением с привлечением сторонних подрядных организаций имеющих сертификат на проведение высоковольтных испытаний. Проведение текущих ремонтов совмещается с обходами/осмотром трасс ЛЭП-10/0,4 кВ.

## сентябрь
Утверждаю:
Главный инженер
ООО "ЭЛЕКОНТ"
Б.А. Кочергин
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в сентябре 2024г.
№ п\п | Объект | Вид ремонта | Дата |  | Итог
|  |  | ввода | вывода
1 | Тюменская обл, г. Тюмень, ТП-14Д | Текущий: техническое обслуживание трансформаторных подстанций. Замеры нагрузки и напряжения. | 02.09.2024г. | 02.09.2024г. | выполнено
2 | Тюменская обл, Тюменский район, д. Дударева ТП-1Д, 2Д | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции, замеры напряжения | 03.09.2024г. | 03.09.2024г. | выполнено
3 | Тюменский район, с. Каскара, ТП-609, ТП-1244 | Текущий: техническое обслуживание трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 05.09.2024г. | 05.09.2024г. | выполнено
4 | Тюменская обл, г. Тюмень, РП ДОК | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 05.09.2024г. | 05.09.2024г. | выполнено
5 | Тюменская обл, г. Тюмень ТП-120 | Текущий: техническое обслуживание трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 06.09.2024г. | 06.09.2024г. | выполнено
6 | Тюменская обл, Тюменский район, пос. Винзили ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4 | Текущий: техническое обслуживание трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 06.09.2024г. | 06.09.2024г. | выполнено
7 | Тюменская обл, г. Тюмень, ТП-1214 | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 09.09.2024г. | 09.09.2024г. | выполнено
8 | Тюменская обл., р-н Тюменский, ДНТ "Подушкино" ТП-1306 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции, замеры напряжения | 10.09.2024г. | 10.09.2024г. | выполнено
9 | Тюменская обл., ООО КРиММ ТП-034 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции, замеры напряжения | 12.09.2024г. | 12.09.2024г. | выполнено
10 | Тюменская обл, Тюменский район, СНТ "Северянка" ТП-20111 | Текущий: техническое обслуживание трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 12.09.2024г. | 12.09.2024г. | выполнено
11 | Тюменская обл, Тюменский р-н, ТП-742 | Текущий: техническое обслуживание трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 17.09.2024г. | 17.09.2024г. | выполнено
12 | Тюменская обл, Тюменский район, ТП-22, ТП-23 | Текущий: осмотр трансформаторной подстанции, замеры напряжения. Замеры нагрузки и напряжения. | 19.09.2024г. | 19.09.2024г. | выполнено
13 | Тюменская обл, Тюменский район, ТП-38В, ТП-39В | Текущий: техническое обслуживание трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 20.09.2024г. | 20.09.2024г. | выполнено
14 | Тюменская обл, г. Тюмень ТП-698 | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 20.09.2024г. | 20.09.2024г. | выполнено
15 | Тюменская обл, г. Тюмень ТП-729 | Текущий: техническое обслуживание трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 23.09.2024г. | 23.09.2024г. | выполнено
16 | Тюменская обл, г. Тюмень ТП-512 | Текущий: техническое обслуживание трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 24.09.2024г. | 24.09.2024г. | выполнено
17 | Тюменская обл, г.Тюмень ТП-Тарманы | Текущий: Осмотр трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 24.09.2024г. | 24.09.2024г. | выполнено
18 | Тюменская обл., р-н Тюменский, ТП-695 | Текущий: осмотр и техническое обслуживание трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 24.09.2024г. | 24.09.2024г. | выполнено
19 | Тюменская обл, г.Тюмень ТП-257 | Текущий: Осмотр трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 24.09.2024г. | 24.09.2024г. | выполнено
20 | Тюменская обл, г.Тюмень ТП-959 | Текущий: Осмотр трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 25.09.2024г. | 25.09.2024г. | выполнено
21 | Тюменская обл, г.Тюмень ТП-791 | Текущий: Осмотр трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 27.09.2024г. | 27.09.2024г. | выполнено
22 | Тюменская обл, г.Тюмень ТП-888 | Текущий: Осмотр трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 27.09.2024г. | 27.09.2024г. | выполнено
23 | Тюменская обл, г.Тюмень ТП-1039 | Текущий: Осмотр трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 27.09.2024г. | 27.09.2024г. | выполнено
24 | Тюменская обл, г.Тюмень ТП-854 | Текущий: Осмотр трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 27.09.2024г. | 27.09.2024г. | выполнено
25 | Тюменская обл, г.Тюмень ТП-ОЖК | Текущий: Осмотр трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 27.09.2024г. | 27.09.2024г. | выполнено
26 | Тюменская обл, г.Тюмень ТП-512, ТП-1007, ТП-1323, ТП-1486, ТП-1193 | Текущий: Осмотр трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 30.09.2024г. | 30.09.2024г. | выполнено
27 | Тюменская обл, г.Тюмень ТП-ЧАДЭ | Текущий: Осмотр трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 30.09.2024г. | 30.09.2024г. | выполнено
28 | Тюменская обл, г.Тюмень ТП-13 | Текущий: Осмотр трансформаторной подстанции. Замеры нагрузки и напряжения. | 30.09.2024г. | 30.09.2024г. | выполнено
ПРИМЕЧАНИЕ:
При производстве текущих ремонтов ТП производятся профилактические испытания оборудования повышенным напряжением с привлечением сторонних подрядных организаций имеющих сертификат на проведение высоковольтных испытаний. Проведение текущих ремонтов совмещается с обходами/осмотром трасс ЛЭП-10/0,4 кВ.