## п.19г абз.5
Данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО "ЭЛЕКОНТ", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства в 2022 году
Месяц, № п/п отключения | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Наименование сетевой организации, производившей отключение | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Всего | Передача электрической энергии |  | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.)
[5 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности
[5 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  | Прекращена | Восстановлена
январь
Отключений нет
февраль
Отключений нет
март
Отключений нет
апрель
Отключений нет
май
1 | ПС 110/10 Рощино ф. Садовод ТП-1Т | Филиал ОАО "РЖД" "Трансэнерго" Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Ишимской, Егоршинской, Серовской, Тюменской дистанции) | 10 | аварийное отключение Филиал ОАО "РЖД" "Трансэнерго" Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Ишимской, Егоршинской, Серовской, Тюменской дистанции) |  |  |  |  | 1 | 1 | 15,20 2022.05.06 | 20,50 2022.05.06 | Журнал отключений
июнь
Отключений нет
июль
2 | ПС 110/10 Рощино ф. Садовод ТП-1Т | Филиал ОАО "РЖД" "Трансэнерго" Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Ишимской, Егоршинской, Серовской, Тюменской дистанции) | 10 | аварийное отключение Филиал ОАО "РЖД" "Трансэнерго" Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Ишимской, Егоршинской, Серовской, Тюменской дистанции) |  |  |  |  | 1 | 1 | 10,50 2022.07.15 | 20,20 2022.07.15 | Журнал отключений
август
Отключений нет
сентябрь
Отключений нет
октябрь
Отключений нет
ноябрь
3 | ПС 110/10 Рощино ф. Садовод ТП-1Т | Филиал ОАО "РЖД" "Трансэнерго" Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Ишимской, Егоршинской, Серовской, Тюменской дистанции) | 10 | аварийное отключение Филиал ОАО "РЖД" "Трансэнерго" Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Ишимской, Егоршинской, Серовской, Тюменской дистанции) |  |  |  |  | 1 | 1 | 14,45 2022.11.11 | 14,45 2022.11.12 | Журнал отключений
4 | ПС 110/10 Рощино ф. Садовод ТП-1Т | Филиал ОАО "РЖД" "Трансэнерго" Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Ишимской, Егоршинской, Серовской, Тюменской дистанции) | 10 | аварийное отключение Филиал ОАО "РЖД" "Трансэнерго" Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Ишимской, Егоршинской, Серовской, Тюменской дистанции) |  |  |  |  | 1 | 1 | 10,00 2022.11.13 | 13,00 2022.11.13 | Журнал отключений
декабрь
5 | ПС 110/10 Рощино ф. Садовод ТП-1Т | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. | 10 | плановое отключение АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. |  |  |  |  | 1 | 1 | 09,30 2022.12.06 | 16,30 2022.12.06 | Журнал отключений
6 | ПС 110/10 Рощино ф. Садовод ТП-1Т | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. | 10 | плановое отключение АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. |  |  |  |  | 1 | 1 | 09,30 2022.12.07 | 16,30 2022.12.07 | Журнал отключений
7 | ПС 110/10 Рощино ф. Садовод ТП-1Т | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. | 10 | плановое отключение АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. | [6 empty] | 09,30 2022.12.22 | 17,00 2022.12.22 | Журнал отключений
8 | ПС 110/10 Рощино ф. Садовод ТП-1Т | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. | 10 | плановое отключение АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. | [6 empty] | 09,30 2022.12.23 | 17,00 2022.12.23 | Журнал отключений

## п.19г абз.6
1. Информация об объёме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в 2022 году.
Месяц, № п/п отключения | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращениепередачи электроэнергии потребителям услуг | Всего | Рразр., кВт | Продолжительность отсутствия напряжения, час. | Объём недопоставленной электрической энергии, тыс. кВт*час
| 1 квартал |  |  | 0 | 0
январь
Отключений нет
февраль
Отключений нет
март
Отключений нет
| 2 квартал |  |  | 5.5 | 0.55
апрель
Отключений нет
май
1 | ПС 110/10 Рощино ф. Садовод ТП-1Т | 1 | 100 | 5.5 | 0.55
июнь
Отключений нет
| 3 квартал |  |  | 9.5 | 0.95
июль
2 | ПС 110/10 Рощино ф. Садовод ТП-1Т | 1 | 100 | 9.5 | 0.95
август
Отключений нет
сентябрь
Отключений нет
| 4 квартал |  |  | 56 | 5.6
октябрь
Отключений нет
ноябрь
3 | ПС 110/10 Рощино ф. Садовод ТП-1Т | 1 | 100 | 24 | 2.4
4 | ПС 110/10 Рощино ф. Садовод ТП-1Т | 1 | 100 | 3 | 0.3
декабрь
5 | ПС 110/10 Рощино ф. Садовод ТП-1Т | 1 | 100 | 7 | 0.7
6 | ПС 110/10 Рощино ф. Садовод ТП-1Т | 1 | 100 | 7 | 0.7
7 | ПС 110/10 Рощино ф. Садовод ТП-1Т | 1 | 100 | 7.5 | 0.75
8 | ПС 110/10 Рощино ф. Садовод ТП-1Т | 1 | 100 | 7.5 | 0.75
ИТОГО ЗА 2022 год |  |  |  | 71 | 7.1

## п.19г абз.7
2. Информация о наличии объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объёма свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше
ООО "ЭЛЕКОНТ" не имеет на обслуживании объектов электросетевого хозяйства напряжением 35 кВ и выше, поэтому отсутствует текущий объём свободной мощности указанных напряжений и его расчёт не производится.

## п.19г абз.8 1 квартал
3. Информация о наличии объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения в 1 квартале 2022 года.
№ п/п | Наименование потребителя | № трансфор-маторной подстанции | Мощность
|  |  | Трансфор-маторная, МВА | Разрешён-ная, МВт | Фактическая потребляемая, МВт | Свободная по уровням напряжения, МВА
[6 empty] | СН-1 | СН-2 | НН
1 | СНТ Дорожник | 1676/710 | 0.25 | 0.0425 | 0.108 | 0 | 0 | -0.0655
2 | СТ Тюменец | 1Т | 0.4 | 0.1 | 0.238 | 0 | 0 | -0.138
3 | ТСН Подушкино | 1306 | 0.25 | 0.05 | 0.056 | 0 | -0.006 | 0
4 | ЗАО Ритза | 9, 10, 12 | 2 | 1.3 | 1.791 | 0 | -0.491 | 0
5 | ООО Промтехриелт | 31Б, 43Б, 46Б, 32Б | 1.83 | 1.464 | 0.237 | 0 | 1.227 | 0
6 | ООО Стальмост | 38В, 39В | 8.2 | 2.5 | 2.19 | 0 | 0.31 | 0
7 | ООО КСМ | 1.2 | 12.2 | 5.6 | 1.626 | 0 | 3.974 | 0
итого: |  |  | 25.13 | 11.0565 | 6.246 | 0 | 5.014 | -0.2035

## п.19г абз.8 2 квартал
3. Информация о наличии объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения в 2 квартале 2022 года.
№ п/п | Наименование потребителя | № трансфор-маторной подстанции | Мощность
|  |  | Трансфор-маторная, МВА | Разрешён-ная, МВт | Фактическая потребляемая, МВт | Свободная по уровням напряжения, МВА
[6 empty] | СН-1 | СН-2 | НН
1 | СНТ Дорожник | 1676/710 | 0.25 | 0.0425 | 0.052 | 0 | 0 | -0.0095
2 | СТ Тюменец | 1Т | 0.4 | 0.1 | 0.164 | 0 | 0 | -0.064
3 | ТСН Подушкино | 1306 | 0.25 | 0.05 | 0.043 | 0 | 0.007 | 0
4 | ЗАО Ритза | 9, 10, 12 | 2 | 1.3 | 0.183 | 0 | 1.117 | 0
5 | ООО Промтехриелт | 31Б, 43Б, 46Б, 32Б | 1.83 | 1.464 | 0.205 | 0 | 1.259 | 0
6 | ООО Стальмост | 38В, 39В | 8.2 | 2.5 | 2.312 | 0 | 0.188 | 0
7 | ООО КСМ | 1.2 | 12.2 | 5.6 | 1.89 | 0 | 3.71 | 0

## п.19г абз.8 3 квартал
3. Информация о наличии объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения в 3 квартале 2022 года.
№ п/п | Наименование потребителя | № трансфор-маторной подстанции | Мощность
|  |  | Трансфор-маторная, МВА | Разрешён-ная, МВт | Фактическая потребляемая, МВт | Свободная по уровням напряжения, МВА
[6 empty] | СН-1 | СН-2 | НН
1 | СНТ Дорожник | 1676/710 | 0.25 | 0.0425 | 0.037 | 0 | 0 | 0.0055
2 | СТ Тюменец | 1Т | 0.4 | 0.1 | 0.088 | 0 | 0 | 0.012
3 | ТСН Подушкино | 1306 | 0.25 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
4 | ЗАО Ритза | 9, 10, 12 | 2 | 1.3 | 0.118 | 0 | 1.182 | 0
5 | ООО Промтехриелт | 31Б, 43Б, 46Б, 32Б | 1.83 | 1.464 | 0.2 | 0 | 1.264 | 0
6 | ООО Стальмост | 38В, 39В | 8.2 | 2.5 | 2.28 | 0 | 0.22 | 0
7 | ООО КСМ | 1.2 | 12.2 | 5.6 | 1.99 | 0 | 3.61 | 0

## п.19г абз.8 4 квартал
3. Информация о наличии объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения в 4 квартале 2022 года.
№ п/п | Наименование потребителя | № трансфор-маторной подстанции | Мощность
|  |  | Трансфор-маторная, МВА | Разрешён-ная, МВт | Фактическая потребляемая, МВт | Свободная по уровням напряжения, МВА
[6 empty] | СН-1 | СН-2 | НН
1 | СНТ Дорожник | 1676/710 | 0.25 | 0.0425 | 0.107 | 0 | 0 | -0.0645
2 | СТ Тюменец | 1Т | 0.4 | 0.1 | 0.177 | 0 | 0 | -0.077
3 | ТСН Подушкино | 1306 | 0.25 | 0.05 | 0.081 | 0 | -0.031 | 0
4 | ЗАО Ритза | 9, 10, 12 | 2 | 1.3 | 1.635 | 0 | -0.335 | 0
5 | ООО Промтехриелт | 31Б, 43Б, 46Б, 32Б | 1.83 | 1.464 | 0.177 | 0 | 1.287 | 0
6 | ООО Стальмост | 38В, 39В | 8.2 | 2.5 | 2.53 | 0 | -0.03 | 0
7 | ООО КСМ | 1.2 | 12.2 | 5.6 | 2.103 | 0 | 3.497 | 0
4.633