## январь
Утверждаю:
Главный инженер
ООО "ЭЛЕКОНТ"
Е.Д. Великанов
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в январе 2022г.
№ п\п | Объект | Вид ремонта | Дата |  | Итог
|  |  | ввода | вывода
1 | Тюменская обл, г. Тюмень, ТП-1 СТ "Тюменец" | Текущий: техническое обслуживание трансформаторной подстанции | 27.01.22г. | 27.01.22г. | выполнено
2 | Тюменская обл, г. Ялуторовск, у. Ишимская 149 КЛ-10кВ | Текущий: Испытания, измерения | 26.01.22г. | 26.01.22г. | выполнено
3 | Тюменская обл, г. Ялуторовск, у. Ишимская 149 ТП-1 Тр-р 2, ТП-3 Тр-р 1, ТП-3 Тр-р 2 | Текущий: Испытания, измерения | 27.01.22г. | 27.01.22г. | выполнено
ПРИМЕЧАНИЕ:
При производстве текущих ремонтов ТП производятся профилактические испытания оборудования повышенным напряжением с привлечением сторонних подрядных организаций имеющих сертификат на проведение высоковольтных испытаний. Проведение текущих ремонтов совмещается с обходами/осмотром трасс ЛЭП-10/0,4 кВ.

## февраль
Утверждаю:
Главный инженер
ООО "ЭЛЕКОНТ"
Е.Д. Великанов
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в феврале 2022г.
№ п\п | Объект | Вид ремонта | Дата |  | Итог
|  |  | ввода | вывода
1 | Тюменская обл., р-н Тюменский, ДНТ "Подушкино" | Текущий: осмотр и ремонт ТП-1306 | 01.02.22г. | 01.02.22г. | выполнено
2 | Тюменская обл., р-н Тюменский, п. Боровский, ул. Герцена, № 10, сооружение 2 | Текущий: Ремонт течи силового трансформатора ТП-10/0,4кВ-№32Б | 28.02.22г. | 28.02.22г. | выполнено
ПРИМЕЧАНИЕ:
При производстве текущих ремонтов ТП производятся профилактические испытания оборудования повышенным напряжением с привлечением сторонних подрядных организаций имеющих сертификат на проведение высоковольтных испытаний. Проведение текущих ремонтов совмещается с обходами/осмотром трасс ЛЭП-10/0,4 кВ.

## март
Утверждаю:
Главный инженер
ООО "ЭЛЕКОНТ"
Е.Д. Великанов
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в марте 2022г.
№ п\п | Объект | Вид ремонта | Дата |  | Итог
|  |  | ввода | вывода
1 | Тюменская обл., р-н Тюменский, ДНТ "Подушкино" | Текущий: осмотр и ремонт ТП-1306 | 02.03.22г. | 02.03.22г. | выполнено
2 | Тюменская обл., г. Тюмень, СТ Тюменец | Текущий: осмотр и ремонт ТП | 09.03.22г. | 09.03.22г. | выполнено
ПРИМЕЧАНИЕ:
При производстве текущих ремонтов ТП производятся профилактические испытания оборудования повышенным напряжением с привлечением сторонних подрядных организаций имеющих сертификат на проведение высоковольтных испытаний. Проведение текущих ремонтов совмещается с обходами/осмотром трасс ЛЭП-10/0,4 кВ.

## апрель
Утверждаю:
Главный инженер
ООО "ЭЛЕКОНТ"
Е.Д. Великанов
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в апреле 2022г.
№ п\п | Объект | Вид ремонта | Дата |  | Итог
|  |  | ввода | вывода
1 | Тюменская обл., р-н Тюменский, ДНТ "Подушкино" | Текущий:ВЛ-0,4 от ТП-1306 | 20.04.22г. | 20.04.22г. | выполнено
2 | Тюменская обл., ООО Ритза ТП-009, ТП-010 | Текущий: осмотр и ремонт ТП | 17.04.22г. | 17.04.22г. | выполнено
ПРИМЕЧАНИЕ:
При производстве текущих ремонтов ТП производятся профилактические испытания оборудования повышенным напряжением с привлечением сторонних подрядных организаций имеющих сертификат на проведение высоковольтных испытаний. Проведение текущих ремонтов совмещается с обходами/осмотром трасс ЛЭП-10/0,4 кВ.

## май
Утверждаю:
Главный инженер
ООО "ЭЛЕКОНТ"
Е.Д. Великанов
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в мае 2022г.
№ п\п | Объект | Вид ремонта | Дата |  | Итог
|  |  | ввода | вывода
1 | Тюменская обл, Тюменский район, РП-83 ООО Стальмост | Текущий: техническое обслуживание трансформаторной подстанции | 01.05.22г. | 01.05.22г. | выполнено
2 | Тюменская обл., р-н Тюменский, п. Боровский, ТП-31Б, 43Б, 46Б, 32Б | Текущий: техническое обслуживание трансформаторной подстанции | 19.05.22г. | 19.05.22г. | выполнено
3 | Тюменская обл, г. Ялуторовск, у. Ишимская 149 ТП-1 Тр-р 2, ТП-3 Тр-р 1, ТП-3 Тр-р 2 | Текущий: техническое обслуживание трансформаторной подстанции | 27.05.22г. | 27.05.22г. | выполнено
ПРИМЕЧАНИЕ:
При производстве текущих ремонтов ТП производятся профилактические испытания оборудования повышенным напряжением с привлечением сторонних подрядных организаций имеющих сертификат на проведение высоковольтных испытаний. Проведение текущих ремонтов совмещается с обходами/осмотром трасс ЛЭП-10/0,4 кВ.

## июнь
Утверждаю:
Главный инженер
ООО "ЭЛЕКОНТ"
Е.Д. Великанов
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в июне 2022г.
№ п\п | Объект | Вид ремонта | Дата |  | Итог
|  |  | ввода | вывода
1 | Тюменская обл., р-н Тюменский, ДНТ "Подушкино" | Текущий: осмотр и ремонт ТП-1306 | 03.06.22г. | 03.06.22г. | выполнено
ПРИМЕЧАНИЕ:
При производстве текущих ремонтов ТП производятся профилактические испытания оборудования повышенным напряжением с привлечением сторонних подрядных организаций имеющих сертификат на проведение высоковольтных испытаний. Проведение текущих ремонтов совмещается с обходами/осмотром трасс ЛЭП-10/0,4 кВ.

## июль
Утверждаю:
Главный инженер
ООО "ЭЛЕКОНТ"
Е.Д. Великанов
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в июле 2022г.
№ п\п | Объект | Вид ремонта | Дата |  | Итог
|  |  | ввода | вывода
1 | Тюменская обл., р-н Тюменский, п. Боровский, ТП-31Б, 43Б, 46Б, 32Б | Текущий: техническое обслуживание трансформаторной подстанции | 07.07.22г. | 07.07.22г. | выполнено
ПРИМЕЧАНИЕ:
При производстве текущих ремонтов ТП производятся профилактические испытания оборудования повышенным напряжением с привлечением сторонних подрядных организаций имеющих сертификат на проведение высоковольтных испытаний. Проведение текущих ремонтов совмещается с обходами/осмотром трасс ЛЭП-10/0,4 кВ.

## август
Утверждаю:
Главный инженер
ООО "ЭЛЕКОНТ"
Е.Д. Великанов
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в августе 2022г.
№ п\п | Объект | Вид ремонта | Дата |  | Итог
|  |  | ввода | вывода
1 | Тюменская обл., р-н Тюменский, п. Боровский, ТП-31Б, 43Б, 46Б, 32Б | Текущий: техническое обслуживание трансформаторной подстанции | 15.08.22г. | 15.08.22г. | выполнено
2 | ТТюменская обл., р-н Тюменский, СНТ "Дорожник" ТП-30/1676 | Текущий: осмотр и ремонт ТП | 26.08.22г. | 26.08.22г. | выполнено
3 | Тюменская обл., р-н Тюменский, ДНТ "Подушкино" | Текущий: осмотр и ремонт ТП-1306 | 31.08.22г. | 31.08.22г. | выполнено
ПРИМЕЧАНИЕ:
При производстве текущих ремонтов ТП производятся профилактические испытания оборудования повышенным напряжением с привлечением сторонних подрядных организаций имеющих сертификат на проведение высоковольтных испытаний. Проведение текущих ремонтов совмещается с обходами/осмотром трасс ЛЭП-10/0,4 кВ.

## сентябрь
Утверждаю:
Главный инженер
ООО "ЭЛЕКОНТ"
Е.Д. Великанов
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в сентябре 2022г.
№ п\п | Объект | Вид ремонта | Дата |  | Итог
|  |  | ввода | вывода
1 | Тюменская обл., р-н Тюменский, п. Боровский, ТП-31Б, 43Б, 46Б, 32Б | Текущий: техническое обслуживание трансформаторной подстанции | 20.09.22г. | 20.09.22г. | выполнено
ПРИМЕЧАНИЕ:
При производстве текущих ремонтов ТП производятся профилактические испытания оборудования повышенным напряжением с привлечением сторонних подрядных организаций имеющих сертификат на проведение высоковольтных испытаний. Проведение текущих ремонтов совмещается с обходами/осмотром трасс ЛЭП-10/0,4 кВ.

## октябрь
Утверждаю:
Главный инженер
ООО "ЭЛЕКОНТ"
Е.Д. Великанов
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в октябре 2022г.
№ п\п | Объект | Вид ремонта | Дата |  | Итог
|  |  | ввода | вывода
1 | ТТюменская обл., р-н Тюменский, СНТ "Дорожник" ТП-30/1676 | Текущий: осмотр и ремонт ТП | 31.10.22г. | 31.10.22г. | выполнено
2 | Тюменская обл., р-н Тюменский, ДНТ "Подушкино" | Текущий: осмотр и ремонт ТП-1306 | 31.10.22г. | 31.10.22г. | выполнено
ПРИМЕЧАНИЕ:
При производстве текущих ремонтов ТП производятся профилактические испытания оборудования повышенным напряжением с привлечением сторонних подрядных организаций имеющих сертификат на проведение высоковольтных испытаний. Проведение текущих ремонтов совмещается с обходами/осмотром трасс ЛЭП-10/0,4 кВ.

## ноябрь
Утверждаю:
Главный инженер
ООО "ЭЛЕКОНТ"
Е.Д. Великанов
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в ноябре 2022г.
№ п\п | Объект | Вид ремонта | Дата |  | Итог
|  |  | ввода | вывода
1 | Тюменская обл., р-н Тюменский, ДНТ "Подушкино" | Текущий: осмотр и ремонт ТП-1306 | 03.11.22г. | 03.11.22г. | выполнено
2 | Тюменская обл., р-н Тюменский, п. Боровский, ТП-31Б, 43Б, 46Б, 32Б | Текущий: техническое обслуживание трансформаторной подстанции | 19.11.22г. | 19.11.22г. | выполнено
ПРИМЕЧАНИЕ:
При производстве текущих ремонтов ТП производятся профилактические испытания оборудования повышенным напряжением с привлечением сторонних подрядных организаций имеющих сертификат на проведение высоковольтных испытаний. Проведение текущих ремонтов совмещается с обходами/осмотром трасс ЛЭП-10/0,4 кВ.

## декабрь
Утверждаю:
Главный инженер
ООО "ЭЛЕКОНТ"
Е.Д. Великанов
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в декабре 2022г.
№ п\п | Объект | Вид ремонта | Дата |  | Итог
|  |  | ввода | вывода
1 | Тюменская обл., р-н Тюменский, п. Боровский, ТП-31Б, 43Б, 46Б, 32Б | Текущий: техническое обслуживание трансформаторной подстанции | 14.12.22г. | 14.12.22г. | выполнено
2 | Тюменская обл., р-н Тюменский, ДНТ "Подушкино" | Текущий: осмотр и ремонт ТП-1306 | 28.12.22г. | 28.12.22г. | выполнено
ПРИМЕЧАНИЕ:
При производстве текущих ремонтов ТП производятся профилактические испытания оборудования повышенным напряжением с привлечением сторонних подрядных организаций имеющих сертификат на проведение высоковольтных испытаний. Проведение текущих ремонтов совмещается с обходами/осмотром трасс ЛЭП-10/0,4 кВ.