## п.19г абз.5
Данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО "ЭЛЕКОНТ", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства в 2023 году
Месяц, № п/п отключения | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Наименование сетевой организации, производившей отключение | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Всего | Передача электрической энергии |  | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.)
[5 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности
[5 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  | Прекращена | Восстановлена
январь
1 | ПС 110/10 Казарово | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 1 | 1 | 21,40 2023.01.02 | 23,25 2023.01.02 | Журнал отключений
февраль
2 | ПС 110/10 Бурдун | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл.;АО "Россети Тюмень" | 10 | аварийное отключение АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл.;АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 2 | 2 | 17,00 2023.02.10 | 19,40 2023.02.10 | Журнал отключений
3 | ПС 110/10 Перевалово | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 1 | 1 | 10,00 2023.02.28 | 17,00 2023.02.28 | Журнал отключений
март
4 | ПС 110/10 Горьковка | АО "Россети Тюмень" | 10 | аварийное отключение АО "Россети Тюмень" |  |  | 5 |  | 0 | 5 | 13,00 2023.03.08 | 23,00 2023.03.08 | Журнал отключений
5 | ПС 110/10 Кулига | АО "Россети Тюмень" | 10 | аварийное отключение АО "Россети Тюмень" |  |  | 0 |  | 2 | 2 | 14,00 2023.03.11 | 16,00 2023.03.11 | Журнал отключений
6 | ПС 110/10 Кулига | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  | 0 |  | 2 | 2 | 09,00 2023.03.20 | 16,00 2023.03.20 | Журнал отключений
7 | ПС 110/10 Бурдун | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. | 10 | плановое отключение АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 09,30 2023.03.21 | 16,00 2023.03.21 | Журнал отключений
8 | ПС 110/10 Утешево | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 09,00 2023.03.22 | 17,00 2023.03.22 | Журнал отключений
9 | ПС 110/10 Щербаковская | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. | 10 | аварийное отключение АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 18,30 2023.03.21 | 20,40 2023.03.21 | Журнал отключений
10 | ПС 110/10 Утешево | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 09,00 2023.03.25 | 17,00 2023.03.25 | Журнал отключений
11 | ПС 110/10 Утешево | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 09,30 2023.03.28 | 16,00 2023.03.28 | Журнал отключений
12 | ПС 110/10 Салаирка | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 09,00 2023.03.28 | 17,00 2023.03.28 | Журнал отключений
13 | ПС 110/10 Молчаново | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 09,00 2023.03.28 | 17,00 2023.03.28 | Журнал отключений
14 | ПС 110/10 Утешево | АО "Россети Тюмень" | 10 | аварийное отключение АО "Россети Тюмень" |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 22,50 2023.03.28 | 05,40 2023.03.29 | Журнал отключений
15 | ПС 110/10 Утешево | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 09,00 2023.03.29 | 17,00 2023.03.29 | Журнал отключений
16 | ПС 110/10 Рощино | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. | 10 | плановое отключение АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 09,00 2023.03.29 | 18,00 2023.03.29 | Журнал отключений
17 | ПС 110/10 Рощино | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. | 10 | плановое отключение АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 09,00 2023.03.31 | 18,00 2023.03.31 | Журнал отключений
апрель
18 | ПС 110/10 Казарово | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 1 | 1 | 23,00 2023.04.05 | 02,00 2023.04.06 | Журнал отключений
19 | ПС 110/10 Казарово | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 1 | 1 | 23,00 2023.04.06 | 02,00 2023.04.07 | Журнал отключений
20 | ПС 110/10 Червишево | АО "Россети Тюмень" | 10 | аварийное отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 3 | 3 | 10,00 2023.04.07 | 12,00 2023.04.07 | Журнал отключений
21 | ПС 110/10 Салаирка | АО "Россети Тюмень" | 10 | аварийное отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 1 | 1 | 13,00 2023.04.13 | 17,00 2023.04.13 | Журнал отключений
22 | ПС 110/10 Перевалово | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 1 | 1 | 10,00 2023.04.17 | 17,00 2023.04.17 | Журнал отключений
23 | ПС 110/10 Рощино | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. | 10 | плановое отключение АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. |  |  |  |  | 1 | 1 | 13,00 2023.04.19 | 17,00 2023.04.19 | Журнал отключений
24 | ПС 110/10 Винзили | АО "Россети Тюмень" | 10 | аварийное отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 1 | 1 | 07,00 2023.04.23 | 09,00 2023.04.23 | Журнал отключений
25 | ПС 110/10 Сибжилстрой | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 8 | 8 | 08,00 2023.04.27 | 17,00 2023.04.27 | Журнал отключений
май
26 | ПС 110/10 Горьковка | АО "Россети Тюмень" | 10 | аварийное отключение АО "Россети Тюмень" |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 16,00 2023.05.01 | 18,00 2023.05.01 | Журнал отключений
27 | ПС 110/10 Рощино | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. | 10 | плановое отключение АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 10,00 2023.05.02 | 19,00 2023.05.02 | Журнал отключений
28 | ПС 110/10 Рощино | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. | 10 | плановое отключение АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 10,00 2023.05.03 | 19,00 2023.05.03 | Журнал отключений
29 | ПС 110/10 Казарово | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. | 10 | плановое отключение АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 08,00 2023.05.02 | 17,00 2023.05.02 | Журнал отключений
30 | ПС 110/10 Салаирка | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 09,00 2023.05.03 | 17,00 2023.05.03 | Журнал отключений
31 | ПС 110/10 Молодежная | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 09,00 2023.05.02 | 17,00 2023.05.02 | Журнал отключений
32 | ПС 220/110/10 Ожогино | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. | 10 | аварийное отключение АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 09,35 2023.05.04 | 10,00 2023.05.04 | Журнал отключений
33 | ПС 110/10 Сибжилстрой | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  | 0 |  | 13 | 13 | 08,00 2023.05.06 | 17,00 2023.05.06 | Журнал отключений
34 | ПС 110/10 кВ Кулаково | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 09,00 2023.05.15 | 18,00 2023.05.15 | Журнал отключений
35 | ПС 110/10 Молчаново | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 09,00 2023.05.15 | 18,00 2023.05.15 | Журнал отключений
36 | ПС 110/10 Ожогино | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  | 0 |  | 3 | 3 | 09,00 2023.05.22 | 17,00 2023.05.22 | Журнал отключений
37 | ПС 110/10 Винзили | АО "Россети Тюмень" | 10 | аварийное отключение АО "Россети Тюмень" |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 12,00 2023.05.21 | 13,35 2023.05.21 | Журнал отключений
38 | ПС 110/10 Боровое | ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская область) | 10 | аварийное отключение ООО "Региональная энергетическая компания" (Тюменская область) |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 06,00 2023.05.23 | 12,00 2023.05.23 | Журнал отключений
39 | ПС 110/10 Ожогино | АО "Россети Тюмень" | 10 | аварийное отключение АО "Россети Тюмень" |  |  | 0 |  | 3 | 3 | 13,30 2023.05.23 | 15,00 2023.05.23 | Журнал отключений
40 | ПС 110/10 Молчаново | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 08,00 2023.05.24 | 18,00 2023.05.24 | Журнал отключений
41 | ПС 220/110/10 Ожогино | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. | 10 | аварийное отключение АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 18,40 2023.05.23 | 19,00 2023.05.23 | Журнал отключений
42 | ПС 110/10 Сибжилстрой | АО "Россети Тюмень" | 10 | аварийное отключение АО "Россети Тюмень" |  |  | 0 |  | 13 | 13 | 11,15 2023.05.29 | 15,00 2023.05.29 | Журнал отключений
43 | ПС 110/10 Сибжилстрой | АО "Россети Тюмень" | 10 | аварийное отключение АО "Россети Тюмень" |  |  | 0 |  | 13 | 13 | 15,40 2023.05.29 | 23,00 2023.05.29 | Журнал отключений
44 | ПС 110/10 Северная | АО "Россети Тюмень" | 10 | аварийное отключение АО "Россети Тюмень" |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 11,15 2023.05.29 | 13,30 2023.05.29 | Журнал отключений
45 | ПС 110/10 Молодежная | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 10,00 2023.05.29 | 21,00 2023.05.29 | Журнал отключений
46 | ПС 110/10 Ожогино | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  | 0 |  | 3 | 3 | 09,00 2023.05.30 | 19,00 2023.05.30 | Журнал отключений
47 | ПС 110/10 Казарово | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. | 10 | аварийное отключение АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 13,50 2023.05.29 | 00,00 2023.05.30 | Журнал отключений
48 | ПС 110/10 Утяшево | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 13,00 2023.05.31 | 17,00 2023.05.31 | Журнал отключений
июнь
49 | ПС 110/10 Боровое | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. | 10 | аварийное отключение АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. |  |  |  |  | 2 | 2 | 02,00 2023.06.04 | 05,00 2023.06.04 | Журнал отключений
50 | ПС 110/10 Молчаново | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 1 | 1 | 09,00 2023.06.05 | 17,00 2023.06.05 | Журнал отключений
51 | ПС 110/10 Молчаново | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 1 | 1 | 09,00 2023.06.06 | 17,00 2023.06.06 | Журнал отключений
52 | ПС 110/10 Кулаково | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 2 | 2 | 09,00 2023.06.07 | 18,00 2023.06.07 | Журнал отключений
53 | ПС 110/10 Каскара | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 3 | 3 | 10,00 2023.06.07 | 17,00 2023.06.07 | Журнал отключений
54 | ПС 110/10 Северная | АО "Россети Тюмень" | 10 | аварийное отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 1 | 1 | 00,00 2023.06.09 | 02,55 2023.06.09 | Журнал отключений
55 | ПС 110/10 Винзили | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 1 | 1 | 09,20 2023.06.19 | 10,28 2023.06.19 | Журнал отключений
56 | ПС 110/10 Боровое | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. | 10 | аварийное отключение АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. |  |  |  |  | 2 | 2 | 14,20 2023.06.19 | 02,00 2023.06.20 | Журнал отключений
57 | ПС 110/10 Молодежная | АО "Россети Тюмень" | 10 | аварийное отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 1 | 1 | 19,50 2023.06.19 | 23,16 2023.06.19 | Журнал отключений
58 | ПС 110/10 кВ Утяшево | АО "Россети Тюмень" | 10 | аварийное отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 6 | 6 | 10,10 2023.06.20 | 17,37 2023.06.20 | Журнал отключений
59 | ПС 110/10 Сибжилстрой | АО "Россети Тюмень" | 10 | аварийное отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 13 | 13 | 19,02 2023.06.21 | 22,10 2023.06.21 | Журнал отключений
июль
60 | ПС 110/10 Винзили | АО "Россети Тюмень" | 10 | аварийное отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 1 | 1 | 12,00 2023.07.01 | 14,00 2023.07.01 | Журнал отключений
61 | ПС 110/10 Кулаково | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 2 | 2 | 08,00 2023.07.04 | 20,00 2023.07.04 | Журнал отключений
62 | ПС 110/10 Винзили | АО "Россети Тюмень" | 10 | аварийное отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 1 | 1 | 20,40 2023.07.13 | 00,30 2023.07.14 | Журнал отключений
63 | ПС 110/10 Каскара | АО "Россети Тюмень" | 10 | аварийное отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 1 | 1 | 08,00 2023.07.15 | 14,00 2023.07.15 | Журнал отключений
64 | ПС 110/10 Молчаново | АО "Россети Тюмень" | 10 | аварийное отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 1 | 1 | 10,00 2023.07.19 | 15,00 2023.07.19 | Журнал отключений
65 | ПС 110/10 Казарово | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. | 10 | аварийное отключение АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. |  |  |  |  | 1 | 1 | 08,00 2023.07.19 | 18,20 2023.07.19 | Журнал отключений
66 | ПС 110/10 Винзили | АО "Россети Тюмень" | 10 | аварийное отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 1 | 1 | 05,45 2023.07.20 | 07,20 2023.07.20 | Журнал отключений
67 | ПС 110/10 Кулаково | АО "Россети Тюмень" | 10 | аварийное отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 1 | 1 | 19,40 2023.07.20 | 13,00 2023.07.21 | Журнал отключений
68 | ПС 110/10 Кулаково | АО "Россети Тюмень" | 10 | аварийное отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 2 | 2 | 23,23 2023.07.21 | 01,06 2023.07.22 | Журнал отключений
69 | ПС 110/10 Боровое | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. | 10 | аварийное отключение АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. |  |  |  |  | 2 | 2 | 16,30 2023.07.22 | 21,30 2023.07.22 | Журнал отключений
70 | ПС 110/10 Боровое | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. | 10 | аварийное отключение АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. |  |  |  |  | 2 | 2 | 08,30 2023.07.25 | 13,00 2023.07.25 | Журнал отключений
71 | ПС 110/10 Казарово | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. | 10 | плановое отключение АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. |  |  |  |  | 1 | 1 | 08,00 2023.07.25 | 17,00 2023.07.25 | Журнал отключений
август
72 | ПС 110/10 Бурдун | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 2 | 2 | 10,30 2023.08.09 | 23,36 2023.08.09 | Журнал отключений
73 | ПС 110/10 Казарово | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 1 | 1 | 09,00 2023.08.09 | 17,00 2023.08.09 | Журнал отключений
74 | ПС 110/10 Каскара | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 3 | 3 | 09,00 2023.08.09 | 18,00 2023.08.09 | Журнал отключений
75 | ПС 110/10 Каскара | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 3 | 3 | 09,00 2023.08.10 | 17,00 2023.08.10 | Журнал отключений
76 | ПС 110/10 Сибжилстрой | АО "Россети Тюмень" | 10 | аварийное отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 1 | 1 | 10,30 2023.08.10 | 13,00 2023.08.10 | Журнал отключений
77 | ПС 110/10 Каскара | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 3 | 3 | 09,00 2023.08.15 | 18,00 2023.08.15 | Журнал отключений
78 | ПС 110/10 Бурдун | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. | 10 | аварийное отключение АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. |  |  |  |  | 1 | 1 | 18,00 2023.08.17 | 23,45 2023.08.17 | Журнал отключений
79 | ПС 110/10 Сибжилстрой | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 8 | 8 | 09,00 2023.08.18 | 17,00 2023.08.18 | Журнал отключений
80 | ПС 110/10 Каскара | АО "Россети Тюмень" | 10 | аварийное отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 3 | 3 | 10,30 2023.08.28 | 17,00 2023.08.28 | Журнал отключений
сентябрь
81 | ПС 110/10 Ожогино | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 3 | 3 | 08,00 2023.09.11 | 17,00 2023.09.11 | Журнал отключений
82 | ПС 110/10 Рощино | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. | 10 | плановое отключение АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. |  |  |  |  | 1 | 1 | 09,00 2023.09.13 | 17,00 2023.09.13 | Журнал отключений
83 | ПС 110/10 кВ Утяшево | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 1 | 1 | 09,00 2023.09.13 | 17,00 2023.09.13 | Журнал отключений
84 | ПС 110/10 Червишево | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 3 | 3 | 09,00 2023.09.13 | 17,00 2023.09.13 | Журнал отключений
85 | ПС 110/10 Бурдун | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. | 10 | плановое отключение АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. |  |  |  |  | 2 | 2 | 09,00 2023.09.22 | 18,00 2023.09.22 | Журнал отключений
86 | ПС 110/10 кВ Утяшево | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 6 | 6 | 09,00 2023.09.26 | 17,00 2023.09.26 | Журнал отключений
87 | ПС 110/6 кВ Водогрейная | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. | 6 | плановое отключение АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. |  |  |  |  | 1 | 1 | 09,00 2023.09.26 | 17,00 2023.09.26 | Журнал отключений
88 | ПС 110/10 кВ Кулаково | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 1 | 1 | 09,00 2023.09.28 | 18,00 2023.09.28 | Журнал отключений
октябрь
89 | ПС 110/10 Ожогино | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 3 | 3 | 10,00 2023.10.04 | 17,00 2023.10.04 | Журнал отключений
90 | ПС 110/10 Бурдун | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. | 10 | плановое отключение АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. |  |  |  |  | 2 | 2 | 09,00 2023.10.06 | 18,00 2023.10.06 | Журнал отключений
91 | ПС 110/6 кВ Водогрейная | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. | 6 | плановое отключение АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. |  |  |  |  | 1 | 1 | 09,00 2023.10.06 | 13,00 2023.10.06 | Журнал отключений
92 | ПС 110/10 Молчаново | АО "Россети Тюмень" | 10 | аварийное отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 2 | 2 | 16.40 2023.10.08 | 18.30 2023.10.08 | Журнал отключений
93 | ПС 110/10 Ожогино | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 3 | 3 | 10,00 2023.10.10 | 17,00 2023.10.10 | Журнал отключений
94 | ПС 110/10 Ожогино | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 3 | 3 | 10,00 2023.10.11 | 17,00 2023.10.11 | Журнал отключений
95 | ПС 110/10 Бурдун | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. | 10 | плановое отключение АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. |  |  |  |  | 2 | 2 | 10,00 2023.10.30 | 18,00 2023.10.30 | Журнал отключений
96 | ПС 110/10 Казарово | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. | 10 | плановое отключение АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. |  |  |  |  | 1 | 1 | 09,00 2023.10.31 | 18,00 2023.10.31 | Журнал отключений
ноябрь
97 | ПС 110/6 кВ Водогрейная | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. | 6 | аварийное отключение АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. |  |  |  |  | 1 | 1 | 00,00 2023.11.01 | 05,15 2023.11.01 | Журнал отключений
98 | ПС 110/6 кВ Водогрейная | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. | 6 | аварийное отключение АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. |  |  |  |  | 1 | 1 | 11,48 2023.11.01 | 12,48 2023.11.01 | Журнал отключений
99 | ПС 110/10 Казарово | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. | 10 | плановое отключение АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. |  |  |  |  | 1 | 1 | 09,00 2023.11.01 | 18,00 2023.11.01 | Журнал отключений
100 | ПС 110/10 Кулаково | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 1 | 1 | 08,00 2023.11.03 | 10,00 2023.11.03 | Журнал отключений
101 | ПС 110/10 Казарово | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. | 10 | аварийное отключение АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. |  |  |  |  | 1 | 1 | 16,00 2023.11.05 | 18,00 2023.11.05 | Журнал отключений
102 | ПС 110/10 Каскара | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 3 | 3 | 08,00 2023.11.08 | 13,00 2023.11.08 | Журнал отключений
103 | ПС Метелево | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 1 | 1 | 08,00 2023.11.09 | 17,00 2023.11.09 | Журнал отключений
104 | ПС 110/10 Бурдун | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. | 10 | аварийное отключение АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. |  |  |  |  | 2 | 2 | 19,00 2023.11.09 | 21,15 2023.11.09 | Журнал отключений
105 | ПС 110/10 Бурдун | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. | 10 | аварийное отключение АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. |  |  |  |  | 2 | 2 | 13,00 2023.11.10 | 17,00 2023.11.10 | Журнал отключений
106 | ПС 110/10 Кулаково | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 2 | 2 | 08,00 2023.11.13 | 17,00 2023.11.13 | Журнал отключений
107 | ПС 110/10 Перевалово | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 1 | 1 | 12,00 2023.11.17 | 16,00 2023.11.17 | Журнал отключений
108 | ПС 110/10 Кулаково | АО "Россети Тюмень" | 10 | аварийное отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 2 | 2 | 01,00 2023.11.22 | 04,00 2023.11.22 | Журнал отключений
109 | ПС 110/10 Казарово | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. | 10 | плановое отключение АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. |  |  |  |  | 1 | 1 | 09,00 2023.11.22 | 12,00 2023.11.22 | Журнал отключений
110 | ПС 110/10 Кулаково | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 2 | 2 | 08,00 2023.11.23 | 17,00 2023.11.23 | Журнал отключений
111 | ПС 110/10 Бурдун | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. | 10 | плановое отключение АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. |  |  |  |  | 2 | 2 | 23,35 2023.11.23 | 03,06 2023.11.24 | Журнал отключений
декабрь
112 | ПС 110/10 кВ Утяшево | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 1 | 1 | 10,00 2023.12.06 | 17,00 2023.12.06 | Журнал отключений
113 | ПС 110/10 Молодежная | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 1 | 1 | 09,00 2023.12.04 | 17,00 2023.12.04 | Журнал отключений
114 | ПС 110/10 Казарово | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. | 10 | аварийное отключение АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. |  |  |  |  | 1 | 1 | 13,00 2023.12.06 | 15,00 2023.12.06 | Журнал отключений
115 | ПС 110/10 Утешево | АО "Россети Тюмень" | 10 | аварийное отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 1 | 1 | 00,50 2023.12.07 | 13,00 2023.12.07 | Журнал отключений
116 | ПС 110/10 Ожогино | АО "Россети Тюмень" | 10 | аварийное отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 3 | 3 | 07,00 2023.12.14 | 09,00 2023.12.14 | Журнал отключений
117 | ПС Метелево | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 1 | 1 | 09,00 2023.12.18 | 12,00 2023.12.18 | Журнал отключений
118 | ПС Метелево | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 1 | 1 | 14,00 2023.12.18 | 18,00 2023.12.18 | Журнал отключений
119 | ПС 110/10 Молчаново | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 1 | 1 | 09,00 2023.12.21 | 18,00 2023.12.21 | Журнал отключений
120 | ПС 110/10 Казарово | АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. | 10 | аварийное отключение АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" (АО "СУЭНКО") Тюменская обл. |  |  |  |  | 1 | 1 | 22,00 2023.12.18 | 00,35 2023.12.19 | Журнал отключений
121 | ПС 110/10 Утешево | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 1 | 1 | 23.00 2023.12.26 | 02.00 2023.12.27 | Журнал отключений
122 | ПС 110/10 Молодежная | АО "Россети Тюмень" | 10 | плановое отключение АО "Россети Тюмень" |  |  |  |  | 1 | 1 | 09.00 2023.12.27 | 17.00 2023.12.27 | Журнал отключений

## п.19г абз.6
1. Информация об объёме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в 2023 году.
Месяц, № п/п отключения | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращениепередачи электроэнергии потребителям услуг | Всего | Рразр., кВт | Продолжительность отсутствия напряжения, час. | Объём недопоставленной электрической энергии, тыс. кВт*час
ИТОГО ЗА 2023 год |  |  |  | 780.877 | 304.8444
| 1 квартал |  |  | 110.415 | 21.8211
январь
1 | ПС 110/10 Казарово | 1 | 60 | 1.75 | 0.105
февраль
2 | ПС 110/10 Бурдун | 2 | 60 | 2.666 | 0.15996
3 | ПС 110/10 Перевалово | 1 | 25 | 7 | 0.175
| март |  |  |  | 0
4 | ПС 110/10 Горьковка | 5 | 1000 | 10 | 10
5 | ПС 110/10 Кулига | 2 | 295 | 2 | 0.59
6 | ПС 110/10 Кулига | 2 | 295 | 7 | 2.065
7 | ПС 110/10 Бурдун | 1 | 60 | 6.5 | 0.39
8 | ПС 110/10 Утешево | 1 | 100 | 8 | 0.8
9 | ПС 110/10 Щербаковская | 1 | 740 | 2.166 | 1.6028
10 | ПС 110/10 Утешево | 1 | 100 | 8 | 0.8
11 | ПС 110/10 Утешево | 1 | 100 | 6.5 | 0.65
12 | ПС 110/10 Салаирка | 1 | 70 | 8 | 0.56
13 | ПС 110/10 Молчаново | 1 | 80 | 8 | 0.64
14 | ПС 110/10 Утешево | 1 | 100 | 6.833 | 0.6833
15 | ПС 110/10 Утешево | 1 | 100 | 8 | 0.8
16 | ПС 110/10 Рощино | 1 | 100 | 9 | 0.9
17 | ПС 110/10 Рощино | 1 | 100 | 9 | 0.9
| 2 квартал |  |  | 246.066 | 185.6376
апрель
18 | ПС 110/10 Казарово | 1 | 60 | 3 | 0.18
19 | ПС 110/10 Казарово | 1 | 60 | 3 | 0.18
20 | ПС 110/10 Червишево | 3 | 600 | 2 | 1.2
21 | ПС 110/10 Салаирка | 1 | 70 | 4 | 0.28
22 | ПС 110/10 Перевалово | 1 | 25 | 7 | 0.175
23 | ПС 110/10 Рощино | 1 | 100 | 4 | 0.4
24 | ПС 110/10 Винзили | 1 | 300 | 2 | 0.6
25 | ПС 110/10 Сибжилстрой | 8 | 4200 | 9 | 37.8
май
26 | ПС 110/10 Горьковка | 1 | 800 | 2 | 1.6
27 | ПС 110/10 Рощино | 1 | 100 | 9 | 0.9
28 | ПС 110/10 Рощино | 1 | 100 | 9 | 0.9
29 | ПС 110/10 Казарово | 1 | 200 | 9 | 1.8
30 | ПС 110/10 Салаирка | 1 | 50 | 8 | 0.4
31 | ПС 110/10 Молодежная | 1 | 150 | 8 | 1.2
32 | ПС 220/110/10 Ожогино | 1 | 1260 | 0.416 | 0.52416
33 | ПС 110/10 Сибжилстрой | 13 | 4500 | 9 | 40.5
34 | ПС 110/10 кВ Кулаково | 1 | 60 | 9 | 0.54
35 | ПС 110/10 Молчаново | 1 | 80 | 9 | 0.72
36 | ПС 110/10 Ожогино | 3 | 172.5 | 8 | 1.38
37 | ПС 110/10 Винзили | 1 | 300 | 1.583 | 0.4749
38 | ПС 110/10 Боровое | 1 | 500 | 6 | 3
39 | ПС 110/10 Ожогино | 3 | 172.5 | 1.5 | 0.25875
40 | ПС 110/10 Молчаново | 1 | 80 | 10 | 0.8
41 | ПС 220/110/10 Ожогино | 1 | 1260 | 0.333 | 0.41958
42 | ПС 110/10 Сибжилстрой | 13 | 4500 | 3.75 | 16.875
43 | ПС 110/10 Сибжилстрой | 13 | 4500 | 7.333 | 32.9985
44 | ПС 110/10 Северная | 1 | 1070 | 2.25 | 2.4075
45 | ПС 110/10 Молодежная | 1 | 150 | 11 | 1.65
46 | ПС 110/10 Ожогино | 3 | 172.5 | 10 | 1.725
47 | ПС 110/10 Казарово | 1 | 200 | 10.166 | 2.0332
48 | ПС 110/10 Утяшево | 1 | 180 | 4 | 0.72
июнь
49 | ПС 110/10 Боровое | 2 | 150 | 3 | 0.45
50 | ПС 110/10 Молчаново | 1 | 80 | 8 | 0.64
51 | ПС 110/10 Молчаново | 1 | 80 | 8 | 0.64
52 | ПС 110/10 Кулаково | 2 | 295 | 9 | 2.655
53 | ПС 110/10 Каскара | 3 | 189.6 | 7 | 1.3272
54 | ПС 110/10 Северная | 1 | 1070 | 2.916 | 3.1201
55 | ПС 110/10 Винзили | 1 | 300 | 1.133 | 0.3399
56 | ПС 110/10 Боровое | 2 | 150 | 11.67 | 1.7505
57 | ПС 110/10 Молодежная | 1 | 150 | 2.433 | 0.36495
58 | ПС 110/10 кВ Утяшево | 6 | 753 | 7.45 | 5.6099
59 | ПС 110/10 Сибжилстрой | 13 | 4500 | 3.133 | 14.0985
| 3 квартал |  |  | 214.148 | 71.7538
июль
60 | ПС 110/10 Винзили | 1 | 300 | 2 | 0.6
61 | ПС 110/10 Кулаково | 2 | 295 | 12 | 3.54
62 | ПС 110/10 Винзили | 1 | 300 | 3.833 | 1.1499
63 | ПС 110/10 Каскара | 1 | 150 | 6 | 0.9
64 | ПС 110/10 Молчаново | 1 | 80 | 5 | 0.4
65 | ПС 110/10 Казарово | 1 | 200 | 10.333 | 2.0666
66 | ПС 110/10 Винзили | 1 | 300 | 1.583 | 0.4749
67 | ПС 110/10 Кулаково | 1 | 50 | 17.333 | 0.86665
68 | ПС 110/10 Кулаково | 2 | 295 | 1.716 | 0.50622
69 | ПС 110/10 Боровое | 2 | 150 | 5 | 0.75
70 | ПС 110/10 Боровое | 2 | 150 | 4.5 | 0.675
71 | ПС 110/10 Казарово | 1 | 200 | 9 | 1.8
август
72 | ПС 110/10 Бурдун | 2 | 60 | 13.1 | 0.786
73 | ПС 110/10 Казарово | 1 | 200 | 8 | 1.6
74 | ПС 110/10 Каскара | 3 | 189.6 | 9 | 1.7064
75 | ПС 110/10 Каскара | 3 | 189.6 | 8 | 1.5168
76 | ПС 110/10 Сибжилстрой | 1 | 150 | 2.5 | 0.375
77 | ПС 110/10 Каскара | 3 | 189.6 | 9 | 1.7064
78 | ПС 110/10 Бурдун | 1 | 60 | 5.75 | 0.345
79 | ПС 110/10 Сибжилстрой | 8 | 4200 | 8 | 33.6
80 | ПС 110/10 Каскара | 3 | 189.6 | 6.5 | 1.2324
сентябрь
81 | ПС 110/10 Ожогино | 3 | 172.5 | 9 | 1.5525
82 | ПС 110/10 Рощино | 1 | 100 | 8 | 0.8
83 | ПС 110/10 кВ Утяшево | 1 | 100 | 8 | 0.8
84 | ПС 110/10 Червишево | 3 | 600 | 8 | 4.8
85 | ПС 110/10 Бурдун | 2 | 60 | 9 | 0.54
86 | ПС 110/10 кВ Утяшево | 6 | 753 | 8 | 6.024
87 | ПС 110/6 кВ Водогрейная | 1 | 20 | 8 | 0.16
88 | ПС 110/10 кВ Кулаково | 1 | 60 | 8 | 0.48
| 4 квартал |  |  | 210.248 | 25.6319
октябрь
89 | ПС 110/10 Ожогино | 3 | 172.5 | 7 | 1.2075
90 | ПС 110/10 Бурдун | 2 | 60 | 9 | 0.54
91 | ПС 110/6 кВ Водогрейная | 1 | 20 | 4 | 0.08
92 | ПС 110/10 Молчаново | 2 | 80 | 1.833 | 0.14664
93 | ПС 110/10 Ожогино | 3 | 172.5 | 7 | 1.2075
94 | ПС 110/10 Ожогино | 3 | 172.5 | 7 | 1.2075
95 | ПС 110/10 Бурдун | 2 | 60 | 8 | 0.48
96 | ПС 110/10 Казарово | 1 | 200 | 9 | 1.8
ноябрь
97 | ПС 110/6 кВ Водогрейная | 1 | 20 | 7 | 0.14
98 | ПС 110/6 кВ Водогрейная | 1 | 20 | 9 | 0.18
99 | ПС 110/10 Казарово | 1 | 200 | 4 | 0.8
100 | ПС 110/10 Кулаково | 1 | 50 | 1.833 | 0.09165
101 | ПС 110/10 Казарово | 1 | 200 | 7 | 1.4
102 | ПС 110/10 Каскара | 3 | 189.6 | 7 | 1.3272
103 | ПС Метелево | 1 | 15 | 8 | 0.12
104 | ПС 110/10 Бурдун | 2 | 60 | 9 | 0.54
105 | ПС 110/10 Бурдун | 2 | 60 | 7 | 0.42
106 | ПС 110/10 Кулаково | 2 | 295 | 9 | 2.655
107 | ПС 110/10 Перевалово | 1 | 25 | 4 | 0.1
108 | ПС 110/10 Кулаково | 2 | 295 | 1.833 | 0.54073
109 | ПС 110/10 Казарово | 1 | 200 | 7 | 1.4
110 | ПС 110/10 Кулаково | 2 | 295 | 7 | 2.065
111 | ПС 110/10 Бурдун | 2 | 60 | 8 | 0.48
декабрь
112 | ПС 110/10 кВ Утяшево | 1 | 100 | 7 | 0.7
113 | ПС 110/10 Молодежная | 1 | 150 | 8 | 1.2
114 | ПС 110/10 Казарово | 1 | 200 | 2 | 0.4
115 | ПС 110/10 Утешево | 1 | 100 | 12.166 | 1.2166
116 | ПС 110/10 Ожогино | 3 | 172.5 | 2 | 0.345
117 | ПС Метелево | 1 | 15 | 3 | 0.045
118 | ПС Метелево | 1 | 15 | 4 | 0.06
119 | ПС 110/10 Молчаново | 1 | 80 | 9 | 0.72
120 | ПС 110/10 Казарово | 1 | 200 | 2.583 | 0.5166
121 | ПС 110/10 Утешево | 1 | 100 | 3 | 0.3
122 | ПС 110/10 Молодежная | 1 | 150 | 8 | 1.2

## п.19г абз.7
2. Информация о наличии объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объёма свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше
ООО "ЭЛЕКОНТ" не имеет на обслуживании объектов электросетевого хозяйства напряжением 35 кВ и выше, поэтому отсутствует текущий объём свободной мощности указанных напряжений и его расчёт не производится.

## п.19г абз.8 1 квартал 2023
3. Информация о наличии объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения в 1 квартале 2023 года.
Наименование потребителя | Свободная по уровням напряжения, МВт
| СН-1 | СН-2 | НН
Объем мощности | 0 | 51.043 | 1.25

## п.19г абз.8 2 квартал 2023
3. Информация о наличии объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения в 2 квартале 2023 года.
Наименование потребителя | Свободная по уровням напряжения, МВт
| СН-1 | СН-2 | НН
Объем мощности | 0 | 49.65 | 1.46

## п.19г абз.8 3 квартал 2023
3. Информация о наличии объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения в 3 квартале 2023 года.
Наименование потребителя | Свободная по уровням напряжения, МВт
| СН-1 | СН-2 | НН
Объем мощности | 0 | 51.92 | 1.69

## п.19г абз.8 4 квартал 2023
3. Информация о наличии объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения в 4 квартале 2023 года.
Наименование потребителя | Свободная по уровням напряжения, МВт
| СН-1 | СН-2 | НН
Объем мощности | 0 | 47.16 | 1.27