ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ООО "ЭЛЕКОНТ"

допуск в эксплуатацию прибора учёта

наименование услуги (процесса)

Потребитель: юридические и физические лица

Порядок определения стоимости услуг (процесса): согласно действующим прейскурантам

Условия оказания услуг (процесса): наличие технологического присоединения к сетям ООО «ЭЛЕКОНТ» и договора энергоснабжения с энергосбытовой организацией.

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача заявки на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета заявителя | Содержание заявки: реквизиты заявителя, место нахождения энергопринимающих устройств, номер договора энергоснабжения, характеристики прибора учета и измерительных трансформаторов тока, контактные данные, предлагаемые дату и время проведения процедуры допуска. | Письменно в офис ООО «ЭЛЕКОНТ» |  | Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 |
| 2. | Техническая проверка | Условие – осуществление заявителем допуска к электроустановке, подготовка рабочего места. Содержание: 1. Допуск к работе. 2. Проверка места установки и схемы подключения прибора учета (в том числе проверка направления тока в электрической цепи), состояния прибора учета (наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе прибора учета и пломб поверки) и измерительных трансформаторов, а также соответствие вводимого в эксплуатацию прибора учета требованиям в части его метрологических характеристик. 3. Проведение технической проверки 4. Установка контрольных одноразовых номерных пломб и знаков визуального контроля. |  | Не позднее 15 рабочих дней с момента подачи заявки заявителем | Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 |
| 3. | Составление Акта допуска прибора учета в эксплуатацию | Условие – отсутствие замечаний в ходе выполнения 2 этапа. | Письменно в 2 экз. | В течение 2 рабочих дней | Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 |

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ООО "ЭЛЕКОНТ"

полное (частичное) ограничение режима потребления электрической энергии в случае невыполнения потребителем договора энергоснабжения в части оплаты за потребленную электроэнергию

наименование услуги (процесса)

Потребитель: юридические и физические лица

Порядок определения стоимости услуг (процесса): согласно действующим прейскурантам

Условия оказания услуг (процесса): наличие уведомления  на ограничение режима потребления электрической энергии от энергосбытовой организации.

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поступление уведомления на ограничение режима потребления электрической энергии от сбытовой организации | 1. Проверка правильности заполнения уведомления – заявки. 2. Принятие и регистрация уведомления – заявки. 3. Выдача распоряжения на производство работ. | Письменная за подписью ответственного лица энергосбытовой организации | Не менее 10 дней до заявляемой даты введения ограничения режима потребления | Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 |
| 2. | Производство работ по ограничению режима потребления | 1. Доставка бригады 2. Проверка схемы подключения. 3. Производство работ по ограничению |  | Согласно сроку, указанному в уведомлении на ограничение | Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 |
| 3. | Окончательное оформление документов | 1. Составление акта ограничения 2. Передача сбытовой организации акта ограничения | Письменная, за подписью ответственного лица. | В течение 1 рабочего дня со дня подписания акта | Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями) |
| 4. | Расчет с энергосбытовой организацией за выполненные работы | 1. Подготовка акта выполненных работ и счета – фактуры и передача в энергосбытовую организацию | Письменная, за подписью ответственного лица | В месяце, следующем за расчетным | Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями) |

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ООО "ЭЛЕКОНТ"

информирование потребителя о введения ограничения режима потребления

в целях предотвращения или ликвидации аварийных ситуаций

наименование услуги (процесса)

Потребитель: Все потребители

Порядок определения стоимости услуг (процесса): - оплата не предусмотрена

Условия оказания услуг (процесса): В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных электроэнергетических режимов по причине возникновения (угрозы возникновения) дефицита электрической энергии и мощности и (или) недопустимых отклонений напряжения, перегрузки электротехнического оборудования и в иных чрезвычайных ситуациях

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка графиков аварийного ограничения | Определение объемов, места и времени действия ограничения | Письменно, утвержденные ООО «ЭЛЕКОНТ» | Не позднее чем за 10 дней до начала очередного периода (период с 1 октября текущего года по 30 сентября следующего года) | п. 39 Правил полного и (или) (частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05. 2012 № 442 |
| 2. | Доведение графиков до сведения потребителей | Направление графиков потребителям | Письменное согласование графиков | согласно договору электроснабжения со сбытовой организацией |  |
| 3. | Введение ограничения по графикам ограничения режима потребления (мощности) (все потребители) | 1. Уведомление потребителя о необходимости ограничить потребление электрической энергии (мощности). 2. Потребитель самостоятельно выполняет технические (технологические) мероприятия, обеспечивающие снижение потребления в объемах и в периоды суток, которые указаны в уведомлении | Письменно, уведомлением заранее перед ограничением |  |  |
| 4. | Введение ограничения по графикам временного отключения (потребители за исключением потребителей с аварийной броней). | Отключение фидеров потребителей согласно графика временного отключения | Без предварительного уведомления, но с незамедлительным уведомлением после проведения отключения |  |  |
| 5. | Введение аварийного ограничения (отключения) | Ограничение (отключение) потребителей в случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных электроэнергетических режимов | Без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер |  | п. 34 Правил полного и (или) (частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05. 2012 N 442 |

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ООО "ЭЛЕКОНТ"

информирование потребителя о введения ограничения режима потребления

в целях проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства

наименование услуги (процесса)

Потребитель: Все потребители

Порядок определения стоимости услуг (процесса): - оплата не предусмотрена

Условия оказания услуг (процесса): необходимость проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства.

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Введение режима ограничения для проведения плановых ремонтных или профилактических работ | Уведомление потребителя непосредственно | Письменно или уведомление по телефону | Предварительно до введения режима ограничения, согласно графикам проведения ремонтных работ | Правила полного и (или) (частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05. 2012 N 442 |

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО "ЭЛЕКОНТ"

составление и корректировка актов согласования технологической и (или) аварийной брони

наименование услуги (процесса)

Потребители: Потребители, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которых может привести к возникновению угрозы жизни и здоровью людей, экологической безопасности, безопасности государства и (или) необратимому нарушению непрерывных технологических процессов, в том числе потребитель электрической энергии, частичное или полное ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которого может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям, относящийся к категориям, определенным в приложении к Правилам полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии.

Порядок определения стоимости услуг (процесса): - оплата не предусмотрена

Условия оказания услуг (процесса): по заявлению потребителя

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Получение от потребителя проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони | Регистрация полученного проекта акта с присвоением входящего номера. | Письменно в офис ООО "ЭЛЕКОНТ" | При обращении |  |
| 2. | Рассмотрение полученного проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони | 1. Проверка представленных сведений. 2 Подписание акта согласования технологической и (или) аварийной брони. 3. Уведомление потребителя о готовности акта посредством телефонной связи. |  | 10 дней с даты получения проекта акта | п. 31 (4) «Правил недискриминационного доступа по передаче электрической энергии и оказания этих услуг», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861. |
| 3. | Передача акта потребителю | Выдача потребителю акта или замечаний по нему | Отправка почтой или передача представителю потребителя в 2 экз. | В течение 1 рабочего дня со дня подписания акта или в случае обращения |  |

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО "ЭЛЕКОНТ"

проверка, в том числе снятие показаний, прибора учета

перед его демонтажем для ремонта, поверки или замены.

наименование услуги (процесса)

Потребитель: юридические и физические лица.

Порядок определения стоимости услуг (процесса): оплата не предусмотрена

Условия оказания услуг (процесса): наличие технологического присоединения к сетям ООО «ЭЛЕКОНТ» и договора энергоснабжения с энергосбытовой организацией.

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача заявки на осуществление проверки прибора учета заявителя. | 1. Содержание заявки: реквизиты заявителя, место нахождения энергопринимающих устройств, номер договора энергоснабжения, контактные данные (включая номер телефона), описание причин, обусловивших проведение такой проверки. 2. Регистрация заявки в журнале входящих документов. 3. Предварительное согласование даты проведения проверки. | Письменно в офис ООО «ЭЛЕКОНТ» |  | Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 |
| 2. | Техническая проверка | Условие – осуществление заявителем допуска к электроустановке, подготовка рабочего места (проведение организационных и технических мероприятий по электробезопасности). Содержание: 1. Допуск к работе 2. Проверка места установки и схемы подключения прибора учета, состояния прибора учета (наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе прибора учета, пломб и знаков визуального контроля) и измерительных трансформаторов (при их наличии). 3. Проведение технической проверки (инструментальной), в т.ч. снятие показаний. 4. Снятие пломб и знаков визуального контроля. |  | Не более 3 рабочих дней со дня получения заявки | Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 |
| 3. | Составление Акта проверки расчетных приборов учета | Составление Акта о проведении установки (замены) элементов узла учета электрической энергии и проверки схем их подключения в электроустановках до и выше 1000 В с заключением о выводе прибора учета из расчетов. | Письменно | По окончании технической проверки | Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями) пп.175, 176. |

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО "ЭЛЕКОНТ"

снятие контрольных показаний приборов учета.

наименование услуги (процесса)

Потребитель: юридические и физические лица.

Порядок определения стоимости услуг (процесса): оплата не предусмотрена.

Условия оказания услуг (процесса): наличие договора энергоснабжения.

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование маршрута | Условие этапа – наличие договора энергоснабжения. Содержание этапа – формирование сетевой организацией реестров потребителей для проведения контрольного съема по результатам составления баланса. |  |  | Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 и |
| 2. | Визуальный осмотр узла учета потребителя перед снятием контрольных показаний прибора учета | Условие этапа – осуществление потребителем допуска сотрудника сетевой организации к расчетному прибору учета. Содержание этапа: 1. Допуск к узлу учета электроэнергии. 2. Проверка наличия и целостности пломб сетевой организации и госповерителя на приборах учета 3.Проверка правильности вращения счетного механизма или наличия мерцания индикатора. 4.Проверка целостности кожуха электросчетчика. 5.Проверка целостности электропроводки к счетчику. | Визуально | В день проведения снятия контрольных показаний приборов учета | Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 и 06.05.2011 №354 |
| 3. | Проведение снятия контрольных показаний приборов учета | Условие этапа – отсутствие нарушений при визуальном осмотре узла учета потребителя. Содержание этапа: Заполнение бланка Акта контрольного снятия показаний приборов расчетного учета электрической энергии с указанием № договора, наименования потребителя, данных электросчетчика и показаний или занесение показаний в ведомость контрольного снятия показаний. | Письменно. Акт контрольного съема показаний приборов расчетного учета электрической энергии или ведомость контрольного съема показаний приборов учета. | В день проведения снятия контрольных показаний приборов учета |  |

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ООО "ЭЛЕКОНТ"

технологическое присоединение

наименование услуги (процесса)

Потребитель: юридические и физические лица.

Порядок определения стоимости услуг (процесса): оплата по распоряжения №135-тп/72

Условия оказания услуг (процесса): наличие договора энергоснабжения.

Порядок оказания услуг (процесса):

|  |  |  | № этапа | Наименование этапа технологического присоединения | Категории заявителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Физические лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику |  | Юридические лица или индивидуальные предприниматели в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) |  |  | Юридические лица или индивидуальные предприниматели, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  | Заявители, присоединяющие энергопринимающие устройства максимальной мощностью свыше 670 кВт |  |  | Заявители в целях временного технологического присоединения принадлежащих им энергопринимающих устройств |  |  |  | прочие заявители |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. | Рассмотрение заявки на технологическое присоединение | в течение 2 дней от даты получения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. | Уведомление заявителя об отсутствии необходимых сведений или документов | в течение 6 рабочих дней от даты получения заявки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. | Подготовка проекта договора и технических условий технологического присоединения и направление их заявителю | в течение 15 дней со дня получения заявки, либо недостающих сведений | в течение 15 дней со дня получения заявки либо недостающих сведений |  |  | в течение 30 дней со дня получения заявки либо недостающих сведений* |  |  |  | в течение 30 дней со дня получения заявки либо недостающих сведений* |  |  | в течение 15дней со дня получения заявки либо недостающих сведений |  | в течение 30 дней со дня получения заявки либо недостающих сведений* |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. | Согласование с системным оператором технических условий технологического присоединения | - | - |  |  | - |  |  |  | 15 дней со дня получения проекта технических условий-для энергопринимающих устройств с Рмакс более 5МВт** |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. | Направление заявления об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту с одновременным уведомлением заявителя | - | - |  |  | в течение 30 дней со дня получения заявки либо недостающих сведений*** |  |  |  | в течение 30 дней со дня получения заявки либо недостающих сведений*** |  |  | - |  | в течение 30 дней со дня получения заявки либо недостающих сведений*** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. | Утверждение размера платы по индивидуальном проекту регулирующим органом | - | - |  |  | не более 45 рабочих дней с даты принятия заявления |  |  |  | не более 45 рабочих дней с даты принятия заявления |  |  | - |  | не более 45 рабочих дней с даты принятия заявления |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. | Выполнение сторонами обязательств по договору с учётом нижеследующих мероприятий: | в течение 6месяцев с момента заключения договора при условии готовности объектов заявителя**** | в течение 6 месяцев с момента заключения договора при условии готовности объектов заявителя**** |  |  | в течение 1 года с момента заключения договора при условии готовности объектов заявителя |  |  |  | в течение 1 года (или 2-х лет), если иные сроки не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или соглашением сторон (но не более 4 лет), при условии готовности объектов заявителя. |  |  | в течение 15 рабочих дней с момента заключения договора при условии готовности объектов заявителя |  | в зависимости от категории энергопринимающего устройства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. | Подтверждение сетевой организацией соответствия проекта строительсва/реконструкции объектов заявителя выданным техническим условиям | в течение 10 дней с момента получения проектной документации |  |  |  |  |  |  |  | в течение 10 дней с даты получения проектной документации***** |  |  | не более 10 дней с даты получения проектной документации |  | не более 10 дней с даты получения проектной документации |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. | Проверка выполнения заявителем технических условий с оформлением акта о выполнении ТУ (в том числе оформление акта осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств для категорий заявителей 1-3, 5), составление акта об осмотре приборов учета, акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности | В течение 15 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. | Фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, подача напряжения и мощности | Не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств, с соблюдением срока, установленного пунктом 3 настоящего паспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. | Оформление и подписание Акта о технологическом присоединении | Не позднее 5 рабочих дней со дня осуществления фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям |  |  | Не позднее 5 рабочих дней со дня осуществления фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям |  |  | Не позднее 5 рабочих дней со дня осуществления фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям |  |  | Не позднее 5 рабочих дней со дня осуществления фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5. | Оформление и подписание Акта оказания услуг |  |  |  | Не позднее 3 рабочих дней со дня получения сетевой организацией подписанного заявителем Акта о технологическом присоединении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * Сроки могут быть увеличены в следующих случаях: 1. При осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту ООО «ЭЛЕКОНТ» направляет для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 5 дней со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов (РЭК). 2. При необходимости согласования технических условий с системным оператором, указанный срок по инициативе ООО «ЭЛЕКОНТ» может быть увеличен на срок согласования технических условий с системным оператором. При этом ООО «ЭЛЕКОНТ» направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору, согласованные с системным оператором, не позднее 3 рабочих дней со дня их согласования с системным оператором. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ** 1. Системный оператор рассматривает заявку и осуществляет согласование проекта технических условий на технологическое присоединение в отношении присоединяемых объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, а также присоединяемых объектов электросетевого хозяйства, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, и энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, в течение 15 дней со дня получения проекта технических условий от ООО «ЭЛЕКОНТ». 2. При необходимости согласования технических условий с системным оператором в случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 21 Правил технологического присоединения, указанный срок по инициативе ООО «ЭЛЕКОНТ» может быть увеличен на срок согласования технических условий с системным оператором. В этом случае заявитель уведомляется об увеличении срока и дате его завершения. При этом ООО «ЭЛЕКОНТ» направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору, согласованные с системным оператором, не позднее 3 рабочих дней со дня их согласования с системным оператором. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** В случае необходимости расчета стоимости договора об осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **** В случае технологического присоединения к сетям до 20 кВ включительно, если расстояние от сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя составляет не более 300 метров в городах . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***** В случае если технические условия подлежат согласованию с соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления, срок подтверждения соответствия представленной документации требованиям технических условий увеличивается до 25 дней. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ООО "ЭЛЕКОНТ"

заключение договора об оказании услуг по передаче электрической энергии

наименование услуги (процесса)

Потребитель: юридические и физические лица

Порядок определения стоимости услуг (процесса): согласно действующим прейскурантам

Условия оказания услуг (процесса): наличие технологического (непосредственного или опосредованного) присоединения к сетям ООО «ЭЛЕКОНТ», урегулирование отношений купли-продажи электрической энергии, предоставление сведений и документов, установленных законодательством РФ.			.

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обращение заявителя в ООО «ЭЛЕКОНТ» | Прием и рассмотрение заявления и приложений, оценка полноты сведений и представленных документов | Письменно | В день получения заявления | п.18 Правил недискри-минационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных Поста-новлением Правитель-ства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861 (далее – Правила № 861) |
| 2. | Уведомление заявителя в случае отсутствия необходимых сведений или документов. | Подготовка и направление уведомления заявителю | Письменно | В течение 6 рабочих дней с даты получения заявки и документов | п. 21 Правил № 861 |
| 3. | Подготовка проекта договора или мотивированного отказа и направление заявителю | Анализ документов, подготовка и направление заявителю под-писанного сетевой организацией проекта договора в двух экземплярах или мотивированного отказа от его заключения | Письменно | В течение 30 календарных дней с даты получения заявки, либо с даты получения недостающих сведений или документов | п.20 Правил № 861 |
| 4. | Заключение договора и исполнение обязательств по договору | Заявитель, получивший от сетевой организации проект договора, заполняет его в части сведений о заявителе и направляет 1 подписанный им экземпляр проекта договора сетевой организации. | Письменно | Договор считается заключенным с даты получения сетевой организацией подписанного заявителем проекта договора | п.22 и п.23 Правил № 861 |

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО "ЭЛЕКОНТ"

Внесение изменений в договор об оказании услуг по передаче электрической энергии

наименование услуги (процесса)

Потребитель: юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.

Порядок определения стоимости услуг (процесса): согласно действующим прейскурантам

Условия оказания услуг (процесса): наличие заключенного договора об оказании услуг по передаче электрической энергии, предоставление предусмотренных законодательством РФ документов для внесения изменений в договор.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

|  | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обращение заявителя в ООО «ЭЛЕКОНТ» | Прием и рассмотрение заявления и приложений, оценка полноты сведений и представленных документов | Письменно | В день получения заявления | п.18 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861 (далее – Правила № 861) |
| 2 | Уведомление заявителя в случае отсутствия необходимых сведений или документов. | Подготовка и направление уведомления заявителю |  | В течение 6 рабочих дней с даты получения заявки и документов | п. 21 Правил № 861 |
| 3 | Подготовка проекта дополнительного соглашения к договору или мотивированного отказа и направление заявителю | Анализ документов, подготовка и направление заявителю подписанного сетевой организацией проекта дополнительного соглашения к договору в двух экземплярах или мотивированного отказа от его заключения | Письменно | В течение 30 дней с даты получения заявки, либо с даты получения недостающих сведений или документов | п.20 Правил № 861 |
| 4 | Заключение дополнительного соглашения к договору и исполнение обязательств по договору | Заявитель, получивший от сетевой организации проект дополнительного соглашения к договору, заполняет его в части сведений о заявителе и направляет 1 подписанный им экземпляр дополнительного соглашения сетевой организации. | Письменно | Дополнительное соглашение к договору считается заключенным с даты получения сетевой организацией подписанного заявителем проекта дополнительного соглашения к договору | п.22 и п.23 Правил № 861 |

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО "ЭЛЕКОНТ"

Допуск уполномоченных представителей потребителя услуг в пункты контроля и учета качества электрической энергии в порядке и случаях, установленных договором об оказании услуг по передаче электрической энергии

наименование услуги (процесса)

Потребитель: юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели.                                                 Порядок определения стоимости услуг (процесса): согласно действующим прейскурантам

Условия оказания услуг (процесса): поступление обращения заявителя, наличие договора энергоснабжения и нахождение прибора учета в границах балансовой принадлежности сетевой организации.		                 Результат оказания услуги (процесса): допуск уполномоченных представителей потребителя услуг в пункты контроля и учета качества электрической энергии.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уведомление о необходимости обеспечения допуска в электроустановку | Получение и рассмотрение уведомления о необходимости обеспечения допуска в электроустановку за 5 рабочих дней до планируемой даты допуска | Письменно | В день получения уведомления | п.15 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг. утв. Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861 |
| 2 | Допуск уполномоченных представителей в пункты контроля количества и качества электрической энергии | 1. Проведение организационных и технических мероприятий по электробезопасности. 2. Осуществление допуска в пункты контроля и качества электрической энергии. |  | 5 рабочих дней от даты получения уведомления |  |

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО "ЭЛЕКОНТ"

Согласование места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета

наименование услуги (процесса)

Потребители: юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.

Порядок определения стоимости услуг (процесса): согласно действующим прейскурантам

Условия оказания услуг (процесса): наличие технологического (непосредственного или опосредованного) присоединения к сетям ООО «ЭЛЕКОНТ», владение энергопринимающими устройствами на праве собственности.

Результат оказания услуги (процесса): согласование места учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов, а также метрологических характеристик прибора учета или отказ в согласовании по основаниям, установленным законодательством РФ.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание / Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление запроса на согласование места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета | Содержание запроса: - реквизиты и контактные данные лица, направившего запрос, включая номер телефона; - место нахождения и технические характеристики энергопринимающих устройств, в отношении которых лицо, направившее запрос, имеет намерение установить или заменить систему учета либо прибор учета, входящий в состав измерительного комплекса или системы учета; - метрологические характеристики прибора учета и измерительных трансформаторов тока - предлагаемые места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета. | Письменно |  | П.148 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 |
| 2. | Рассмотрение запроса | Анализ запроса и представленных сведений, подготовка и направление заявителю результата рассмотрения запроса: отказ в согласовании по основаниям, установленным законодательством РФ, или согласование. | Письменно | В течение 15 рабочих дней со дня получения запроса от собственника энергопринима-ющих устройств | П.148 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 |

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО "ЭЛЕКОНТ"

Прием показаний приборов учета от потребителя

наименование услуги (процесса)

Потребители: физические лица (за исключением потребителей коммунальной услуги электроснабжения), юридические лица, индивидуальные предприниматели.

Порядок определения стоимости услуг (процесса): согласно действующим прейскурантам

Условия оказания услуг (процесса): наличие договора оказания услуг по передаче электроэнергии.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием показаний приборов учета от потребителя | Если иные время и дата снятия показаний расчетных приборов учета, в том числе используемых в соответствии с настоящим документом в качестве расчетных контрольных приборов учета, не установлены договором энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), договором оказания услуг по передаче электрической энергии, то снятие показаний расчетных приборов учета должно осуществляться по состоянию на 00 часов 00 минут 1-го дня месяца, следующего за расчетным периодом, а также дня, следующего за датой расторжения (заключения) договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), договора оказания услуг по передаче электрической энергии. Показания предоставляются до окончания 1-го дня месяца, следующего за расчетным периодом, а также дня, следующего за датой расторжения (заключения) договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), договора оказания услуг по передаче электрической энергии, а также в письменной форме в виде акта снятия показаний расчетных приборов учета в течение 3 рабочих дней. | С использованием телефонной связи, электронной почты или иным способом, позволяющим подтвердить факт получения, а также в письменной форме в виде акта снятия показаний расчетных приборов учета. | В срок, указанный в договоре энергоснаб-жения, либо в течение 3 рабочих дней месяца, следующего за расчетным периодом. | п.161 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442. |

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО "ЭЛЕКОНТ"

Расчет объема переданной электроэнергии потребителю

наименование услуги (процесса)

Потребители: физические лица (кроме потребителей коммунальной услуги электроснабжения), юридические лица (кроме гарантирующих поставщиков, энергосбытовых и сетевых организаций) и индивидуальные предприниматели.

Порядок определения стоимости услуг (процесса): согласно действующим прейскурантам	.

Условия оказания услуг (процесса): наличие договора оказания услуг по передаче электроэнергии.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение объема переданной электро-энергии | Сетевая организация определяет объем переданной электроэнергии: - на основании показаний, переданных потребителем, актов контрольного снятия показаний и (или) снятых в электроустановках сетевой организации, в том числе полученных с использованием систем учета; - расчетным способом в случаях, установленных законодательством РФ. | По форме закрепленной договором, передается нарочно, направляется на почтовый адрес заказным письмом с уведомлением. | В соответствии с договором, ежемесячно, в срок до 07 числа месяца, следующего за расчетным | п.163, 166 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 |
| 2 | Оформление Акта об оказании услуг по передаче электроэнергии | Сетевая организация оформляет Акт об оказании услуг по передаче электроэнергии в 2-х экземплярах и направляет его потребителю* | Письменно | 05 число месяца, следующего за расчетным | Ст.169 п.5 пп.5 Налогового кодекса РФ2 (часть2) |
| 3 | Выдача счета и счет-фактуры | Сетевая организация оформляет счет и счет-фактуру за услуги по передаче электрической энергии потребителю за расчетный период* | Письменно | не позднее пяти календарных дней, считая со дня оказания услуг | Ст.168 п.3 Налогового кодекса РФ2 (часть2) |

*В случае заключения договора оказания услуг с потребителем

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО "ЭЛЕКОНТ"

Составление и выдача актов неучтенного (бездоговорного) потребления электроэнергии

наименование услуги (процесса)

Потребители: юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.

Порядок определения стоимости услуг (процесса): согласно действующим прейскурантам

Условия оказания услуг (процесса): самовольное подключение энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства и (или) потребление электрической энергии в отсутствие заключенного в установленном порядке договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничных рынках, кроме случаев потребления электрической энергии в отсутствие такого договора в течение 2 месяцев с даты, установленной для принятия гарантирующим поставщиком на обслуживание потребителей.

Результат оказания услуги (процесса): оплата стоимости электрической энергии в объеме бездоговорного потребления.

Общий срок оказания услуги (процесса): в течение 3 рабочих дней.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выявление факта бездоговорного потребления электрической энергии. | Выявление факта бездоговорного потребления электрической энергии. Составление акта о неучтенном потреблении электроэнергии. | По форме, установленной сетевой организацией, в соответствии с требованиями к содержанию акта, определенными законодательством РФ | Незамедлительно при выявлении бездоговорного потребления | п.192,193 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (далее – Основные положения). |
| 2 | Ограничение режима потребления электроэнергии | При выявлении фактов бездоговорного потребления электрической энергии, в отношении лиц, его осуществляющих, вводится в установленном порядке полное ограничение режима потребления электрической энергии. | Акт введения ограничения или запись в Акте о неучтенном потреблении электрической энергии. | Незамедлительно, а при необходимости проведения дополнительных мероприятий - не позднее 3 дней со дня выявления факта. | п.121 Основных положений |
| 3 | Расчет объема бездоговорного потребления электроэнергии. | Расчет объема бездоговорного потребления электрической энергии производится с применением расчетных способов, установленных законодательством РФ, на основании материалов проверки (акта о неучтенном потреблении электрической энергии), а также на основании документов, представленных лицом, осуществляющим бездоговорное потребление. | По форме, установленной сетевой организацией | В течение 2 рабочих дней со дня составления акта неучтенного потребления | п. 194, 196 Основных положений |
| 4 | Расчет стоимости бездоговорного потребления электроэнергии. | Расчет стоимости бездоговорного потребления электроэнергии производится по тарифам, нерегулируемым ценам, определенным за расчетный период, в котором составлен акт о неучтенном потреблении электроэнергии, определенными в соответствии с порядком, установленным законодательством РФ. | По форме, установленной сетевой организацией | Не позднее 3 рабочих дней с даты составления акта неучтенного потребления | п.84 Основных положений |
| 5 | Направление документов по факту бездоговорного потребления лицу, осуществившему бездоговорное потребление электроэнергии. | Направление Акта о неучтенном потреблении электроэнергии вместе с расчетом объема бездоговорного потребления электроэнергии и счетом для оплаты стоимости электроэнергии в объеме бездоговорного потребления лицу, осуществившему бездоговорное потребление | Способом, позволяющим подтвердить факт получения | Не позднее 3 рабочих дней с даты составления акта неучтенного потребления | п.192,196 Основных положений |
| 6 | Оплата стоимости электрической энергии в объеме бездоговорного потребления | Лицо, осуществившее бездоговорное потребление, обязано оплатить счет для оплаты стоимости электрической энергии в объеме бездоговорного потребления. |  | В течение 10 дней со дня получения счета. | п.196 Основных положений |

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО "ЭЛЕКОНТ"

Составление и выдача актов неучтенного (безучетного) потребления электроэнергии

наименование услуги (процесса)

Потребители: юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.

Порядок определения стоимости услуг (процесса): согласно действующим прейскурантам	.

Условия оказания услуг (процесса): наличие технологического присоединения к сетям ООО «ЭЛЕКОНТ» и выявление безучетного электроэнергии.

Результат оказания услуги (процесса): Направление документов по факту безучетного потребления электроэнергии гарантирующему поставщику (энергосбытовой организации), обслуживающему потребителя.

Общий срок оказания услуги (процесса): в течение 3 рабочих дней.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выявление факта безучетного потребления электрической энергии. | Выявление факта безучетного потребления электрической энергии. Составление акта о неучтенном потреблении электроэнергии. | По форме, установленной сетевой организацией, в соответствии с требованиями к содержанию акта, определенными законодательством РФ | Незамедлительно при выявлении безучетного потребления | п.192 и 193 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (далее – Основные положения). |
| 2 | Расчет объема безучетного потребления электроэнергии | Расчет объема безучетного потребления электрической энергии производится с применением расчетных способов, установленных законодательством РФ, на основании материалов проверки (акта о неучтенном потреблении электрической энергии, акта предыдущей проверки приборов учета), а также на основании документов, представленных потребителем, осуществляющим безучетное потребление (обслуживающим его гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией)). | По форме, установленной сетевой организацией | В течение 2 рабочих дней со дня составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии | п. 194 и 195 Основных положений |
| 3 | Направление документов по факту безучетного потребления электроэнергии гарантирующему поставщику (энергосбытовой организации), обслуживающему потребителя. | Направление Акта о неучтенном потреблении электроэнергии вместе с расчетом объема безучетного потребления электроэнергии гарантирующему поставщику (энергосбытовой организации), обслуживающему потребителя. | Письменно | Не позднее 3 рабочих дней с даты составления акта о неучтенном потреблении электроэнергии. | п.192,194 Основных положений |

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО "ЭЛЕКОНТ"

Установка, замена прибора учета электрической энергии

наименование услуги (процесса)

Потребители: физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели.

Порядок определения стоимости услуг (процесса): согласно действующим прейскурантам

Условия оказания услуг (процесса): наличие непосредственного технологического присоединения к сети ООО «ЭЛЕКОНТ», наличие документов на право собственности на объект, подлежащий оснащению прибором учета.

Результат оказания услуги (процесса): установка, замена прибора учета электрической энергии.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № п/п | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заявка о заключении договора | Прилагаются копии документов, подтверждающих право собственности на объект, подлежащий оснащению прибором учета, документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку, если заявка подписана не собственником. | Письменно | В день получения | п.п. 5-8 Порядка заключения и существенных условиях договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 07.04.2010г №149 (далее – Приказ №149) |
| 2 | Рассмотрение заявки, оценка полноты представленных сведений и документов. | Уведомление заказчика при отсутствии в заявке необходимых сведений или документов. | Письменно | 3 рабочих дня со дня получения заявки | п.9 Приказа №149 |
| 3 | Осмотр объекта | Проверка наличия технической возможности установки, замены прибора учета. |  | 10 рабочих дней со дня представления требуемых сведений или документов | п.10 Приказа №149 |
| 4 | Мотивированный отказ в заключении договора. | При отсутствии технической возможности выполнить работы (оказать услуги), указанные в заявке. | Письменно | 15 рабочих дней со дня проведения осмотра объекта | п.11 Приказа №149 |
| 5 | Направление заказчику проекта договора (в двух экземплярах), технических условий, счета на оплату, проекта акта выполненных работ. | При наличии технической возможности выполнить указанные в заявке работы (оказать услуги). | Письменно | 15 рабочих дней со дня проведения осмотра объекта | п.11 Приказа №149 |
| 6 | Подписание проекта договора и направление одного подписанного экземпляра исполнителю. | В случае если договор подписывает уполномоченное заказчиком лицо, к нему прилагаются документы, подтверждающие полномочия указанного лица. | Письменно | 15 рабочих дней со дня получения проекта договора | п.12 Приказа №149 |
| 7 | Оплата счета и направление заказчиком уведомления о выполнении технических условий. |  | По телефону | до момента выполнения технических условий со стороны заказчика |  |
| 8 | Согласование с заказчиком даты и времени установки, замены прибора учета | После получения подписанного заказчиком договора, оплаты счета и исполнения заказчиком обязательств по техническим условиям | По телефону | 1 рабочий день |  |
| 9 | Установка, замена прибора учета |  |  | В согласованную с заказчиком дату |  |
| 10 | Оформление акта выполненных работ | Передача исполнителю акта выполненных работ в момент завершения установки, замены прибора учета | Письменно | В день установки, замены прибора учета |  |
| 11 | Допуск прибора учета в эксплуатацию | Согласно паспорту на услугу «Допуск в эксплуатацию прибора учета» | Письменно | Не позднее месяца, следующего за датой установки | п.152 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 |
| 12 | Оплата по графику платежа | При намерении заказчика выбрать оплату в рассрочку в случаях, установленных законодательством РФ | Согласно условиям договора | По графику платежа | ч.12 ст. 13 Федерального Закона от 23.11.2009 №261-ФЗ |

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО "ЭЛЕКОНТ"

Эксплуатация прибора учета электрической энергии

Потребители: физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели.

Порядок определения стоимости услуг (процесса): согласно действующим прейскурантам

Условия оказания услуг (процесса): наличие непосредственного технологического присоединения к сети ООО «ЭЛЕКОНТ», наличие документов на право собственности на объект, с подлежащим эксплуатации прибором учета.

Результат оказания услуги (процесса): эксплуатация прибора учета электрической энергии.

Общий срок оказания услуги (процесса): определяется условиями договора.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № п/п | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заявка о заключении договора | Прилагаются копии документов, подтверждающих право собственности на объект, подлежащий оснащению прибором учета, документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку, если заявка подписана не собственником. | Письменно | в день получения заявки | п.п. 5-8 Порядка заключения и существенных условиях договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 07.04.2010г №149 (далее – Приказ №149) |
| 2 | Рассмотрение заявки, оценка полноты представленных сведений и документов. | Уведомление заказчика при отсутствии в заявке необходимых сведений или документов. | Письменно | 3 рабочих дня со дня получения заявки | п.9 Приказа №149 |
| 3 | Направление заказчику проекта договора (в двух экземплярах). |  | Письменно | 15 рабочих дней со дня проведения осмотра объекта | п.11 Приказа №149 |
| 4 | Подписание проекта договора и направление одного подписанного экземпляра исполнителю. | В случае если договор подписывает уполномоченное заказчиком лицо, к нему прилагаются документы, подтверждающие полномочия указанного лица. | Письменно | 15 рабочих дней со дня получения проекта договора | п.12 Приказа №149 |
| 5 | Согласование с заказчиком даты технического обслуживания прибора учета | За 3 рабочих дня | По телефону |  |  |
| 6 | Оформление акта приемки оказанных услуг |  | Письменно | в день осуществления технического обслуживания |  |
| 7 | Оплата по счету за услуги |  |  | не позднее 10 календарных дней с момента подписания акта приемки оказанных услуг |  |

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО "ЭЛЕКОНТ"

Контроль показателей качества электроэнергии в точках присоединения энергопринимающих установок потребителя к электрическим сетям сетевой организации

Потребители: физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели.

Порядок определения стоимости услуг (процесса): согласно действующим прейскурантам

Условия оказания услуг (процесса): подключение потребителя от сетей ООО «ЭЛЕКОНТ», указание точки подключения.

Результат оказания услуги (процесса): измерение показателей качества электроэнергии в точках присоединения энергопринимающих установок потребителя электрической энергии к электрическим сетям ООО «ЭЛЕКОНТ»

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № п/п | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Письменное обращение потребителя услуг | Начальник ОДС даёт поручение дежурному диспетчеру ОДС направить ОВБ к точке присоединения энергопринимающих установок потребителя электрической энергии к электрическим сетям вышестоящей ТСО и замерить ток и напряжение. Если отклонение напряжения не соответствует действующему ГОСТу качества электроэнергии, то проводятся технические мероприятия для приведения в соответствие показателей качества, и заново производятся замеры. | Письменно | 5 рабочих дней | ГОСТ 32144-2013 |
| 2 | Подготовка ответа | Подготовка и направление потребителю письма | Письменно | 30 календарных дней после получения запроса | ГОСТ 32144-2013 |

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО "ЭЛЕКОНТ"

Проведение контрольных, внеочередных и иных замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения на объектах потребителя и на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации

Потребители: физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели.

Порядок определения стоимости услуг (процесса): согласно действующим прейскурантам

Условия оказания услуг (процесса): подключение потребителя от сетей ООО «ЭЛЕКОНТ»,

указание точки замера.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № п/п | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Письменное обращение потребителя услуг | Начальник ОДС даёт поручение дежурному диспетчеру ОДС направить ОВБ к месту проведения замеров и произвести замеры. В случае, если замеры необходимо провести в сетях потребителя, то в присутствии персонала потребителя. | Письменно | 6 рабочих дней |  |
| 2 | Подготовка ответа | Подготовка и направление потребителю письма | Письменно | 10 рабочих дней после получения запроса |  |