## КонтЗамеры
Контрольные замеры электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства ООО "Элеконт" в 2022 году
№ п\п | Объект | Дата проведения | Результаты замеров
|  |  | Напряжение (без нагрузки/с нагрузкой), В | [5 empty] | Ток, А
| январь |  | А | В | С | АВ | АС | ВС | Iа | Iв | Iс
1 | ТП-2х1000кВА-№1, ТП-2х1000кВА-№2 АО"КСМ" | 2022-01-13 | 241 | 237 | 240 | 412 | 411 | 414 | 222 | 144 | 198
2 | ТП-2х1600кВА-№3, ТП-2х2500кВА-№4 АО"КСМ" | 2022-01-13 | 242 | 239 | 237 | 419 | 420 | 422 | 181 | 157 | 236
февраль
1 | ТП-10/0,4кВ-400-№1 СТ "Тюменец" | 2022-02-03 | 236 | 236 | 236 | 415 | 414 | 411 | 15 | 14 | 18
2 | ТП-1676/710 СНТ "Дорожник" | 2022-02-03 | 236 | 236 | 236 | 417 | 417 | 409 | 24 | 25 | 23
3 | ТП-10/0,4кВ-№1306 ИП Бухалина | 2022-02-24 | 242 | 239 | 237 | 419 | 420 | 422 | 35 | 34 | 31
март
1 | ТП-10/0,4 1000кВА № 9 "Ритза" | 2022-03-28 | 240 | 240 | 241 | 423 | 426 | 417 | 0 | 0 | 0
2 | ТП-10/0,4 1000кВА № 10 "Ритза" | 2022-03-28 | 240 | 239 | 240 | 423 | 417 | 426 | 93 | 91 | 117
3 | ТП-10/0,4 1000кВА № 12 "Ритза" | 2022-03-28 | 244 | 245 | 245 | 424 | 425 | 423 | 10 | 8 | 6
апрель
1 | ТП-10/0,4кВ-№31Б ООО "ПромТехРиэлт" | 2022-04-04 | 240 | 241 | 241 | 414 | 412 | 415 | 62 | 28 | 66
2 | ТП-10/0,4кВ-№32Б ООО "ПромТехРиэлт" | 2022-04-04 | 227 | 227 | 228 | 394 | 396 | 396 | 63 | 82 | 58
3 | ТП-10/0,4кВ-№43Б ООО "ПромТехРиэлт" | 2022-04-04 | 237 | 239 | 234 | 406 | 410 | 406 | 58 | 72 | 62
4 | ТП-10/0,4кВ-№46Б ООО "ПромТехРиэлт" | 2022-04-04 | 243 | 239 | 240 | 413 | 411 | 414 | 59 | 65 | 62
5 | ТП-10/0,4 кВ-2х2500кВА-№39, Стальмост | 2022-04-04 | 239 | 236 | 237 | 410 | 408 | 410 | 204 | 162 | 180
6 | ТП-10/0,4кВ-2х1600кВА-№38В , Стальмост | 2022-04-04 | 236 | 235 | 235 | 406 | 405 | 407 | 288 | 272 | 246
май
1 | ТП-10/0,4кВ-400-№1 СТ "Тюменец" | 2022-05-11 | 223 | 224 | 222 | 385 | 384 | 383 | 25 | 28 | 34
2 | ТП-1676/710 СНТ "Дорожник" | 2022-05-11 | 227 | 225 | 242 | 395 | 395 | 398 | 42 | 44 | 45
3 | ТП-10/0,4кВ-№1306 ИП Бухалина | 2022-05-11 | 227 | 225 | 242 | 395 | 395 | 398 | 63 | 82 | 58
июнь
1 | ТП-2х1000кВА-№1, ТП-2х1000кВА-№2 АО"КСМ" | 2022-06-02 | 235 | 234 | 236 | 410 | 408 | 417 | 288 | 272 | 246
2 | ТП-2х1600кВА-№3, ТП-2х2500кВА-№4 АО"КСМ" | 2022-06-02 | 233 | 232 | 232 | 406 | 404 | 414 | 350 | 348 | 356
3 | ТП-10/0,4кВ-400-№1 СТ "Тюменец" | 2022-06-02 | 236 | 234 | 236 | 408 | 410 | 416 | 58 | 72 | 62
4 | ТП-1676/710 СНТ "Дорожник" | 2022-06-02 | 236 | 244 | 239 | 419 | 421 | 421 | 63 | 76 | 58
5 | ТП-10/0,4кВ-№1306 ИП Бухалина | 2022-06-02 | 232 | 239 | 234 | 407 | 411 | 416 | 65 | 78 | 64
июль
1 | ТП-10/0,4кВ-№43Б ООО "ПромТехРиэлт" | 2022-07-07 | 226 | 225 | 221 | 394 | 385 | 386 | 35 | 42 | 47
2 | ТП-10/0,4кВ-№31Б ООО "ПромТехРиэлт" | 2022-07-07 | 224 | 225 | 227 | 392 | 391 | 394 | 66 | 54 | 71
3 | ТП-10/0,4кВ-№32Б ООО "ПромТехРиэлт" | 2022-07-07 | 231 | 227 | 228 | 396 | 397 | 397 | 36 | 40 | 52
4 | ТП-10/0,4кВ-№46Б ООО "ПромТехРиэлт" | 2022-07-07 | 219 | 218 | 219 | 380 | 381 | 382 | 145 | 144 | 150
август
1 | ТП 3181 | 2022-08-03 | 241 | 242 | 241 | 422 | 422 | 422 | 0 | 0 | 0
2 | ТП 3203 | 2022-08-03 | 242 | 242 | 242 | 422 | 422 | 422 | 120 | 80 | 72
сентябрь
1 | ТП 1Д Дударева | 2022-09-07 | 237 | 236 | 230 | 396 | 397 | 398 | 298 | 300 | 264
2 | ТП 2Д Дударева | 2022-09-07 | 235 | 230 | 231 | 402 | 401 | 400 | 218 | 276 | 258
октябрь
1 | ТП-10/0,4кВ-400-№1 СТ "Тюменец" | 2022-10-13 | 231 | 232 | 230 | 396 | 398 | 398 | 120 | 100 | 110
2 | ТП-1676/710 СНТ "Дорожник" | 2022-10-13 | 236 | 238 | 238 | 405 | 405 | 405 | 60 | 40 | 50
ноябрь
1 | ТП-10/0,4кВ-№1306 ИП Бухалина | 2022-11-07 | 240 | 239 | 235 | 405 | 408 | 405 | 82 | 47 | 65
1 | ТП-2х1000кВА-№1, ТП-2х1000кВА-№2 АО"КСМ" | 2022-11-07 | 235 | 234 | 236 | 410 | 408 | 417 | 310 | 280 | 260
2 | ТП-2х1600кВА-№3, ТП-2х2500кВА-№4 АО"КСМ" | 2022-11-07 | 234 | 230 | 232 | 406 | 404 | 414 | 380 | 320 | 335
декабрь
1 | ТП-10/0,4кВ-№43Б ООО "ПромТехРиэлт" | 2022-12-14 | 229 | 228 | 230 | 405 | 402 | 406 | 40 | 45 | 50
2 | ТП-10/0,4кВ-№31Б ООО "ПромТехРиэлт" | 2022-12-14 | 228 | 229 | 227 | 392 | 391 | 394 | 70 | 60 | 80
3 | ТП-10/0,4кВ-№32Б ООО "ПромТехРиэлт" | 2022-12-14 | 233 | 230 | 229 | 401 | 405 | 402 | 40 | 55 | 60
4 | ТП-10/0,4кВ-№46Б ООО "ПромТехРиэлт" | 2022-12-14 | 225 | 224 | 228 | 410 | 406 | 408 | 155 | 160 | 120